| Производственная инструкция для лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления |  |
| --- | --- |

Настоящая производственная инструкция для лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления, разработана на основании Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом от 15.12.2020 № 531.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Ответственными лицами за безопасную эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления назначаются руководители или специалисты, которые подчиняются непосредственно руководителю организации (главному инженеру).

1.2. Ответственные лица за безопасную эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления назначаются приказом руководителя организации.

1.3. Ответственные лица за безопасную эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления назначаются из числа руководителей и специалистов, прошедших проверку знаний в области промышленной безопасности.

1.4. На время отпуска, командировки, болезни или в других случаях отсутствия ответственных специалистов выполнение их обязанностей возлагается приказом на специалистов, замещающих их по должности, имеющих соответствующую квалификацию, прошедших аттестацию в установленном порядке.

1.5. Ответственные лица за безопасную эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления должны знать:

- действующие нормативные и директивные документы в области промышленной безопасности опасных производственных объектов и газового хозяйства;

- действующие строительные нормы и правила, государственные и отраслевые стандарты в области газового хозяйства;

- приказы, распоряжения;

- предписания производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах;

- трудовое законодательство и настоящую инструкцию.

1.6. К работе ответственным за безопасную эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие проверку знаний требований безопасности труда в установленном порядке и получившие допуск к самостоятельной работе.

1.7. Ответственным лицам за безопасную эксплуатацию объектов газового хозяйства необходимо знать и строго соблюдать требования по охране труда, пожарной безопасности, производственной санитарии.

1.8. В своей деятельности ответственные лица за безопасную эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления руководствуются:

- уставом организации;

- Правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей инструкцией.

1.9. Руководитель организации обязан обеспечить ответственное лицо за безопасную эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления нормативно-техническими документами по промышленной безопасности (правилами, стандартами, инструкциями и др.).

1.10. Ответственный за безопасную эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления должен:

- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и установленный режим труда и отдыха;

- выполнять работу, входящую в его обязанности или порученную администрацией, при условии, что он обучен правилам безопасного выполнения этой работы;

- применять безопасные приемы выполнения работ;

- уметь оказывать первую помощь пострадавшим.

1.11. Лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления, руководствуется:

- копией распорядительного документа эксплуатирующей организации о возложении обязанностей за безопасную эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления;

- должностной инструкцией, определяющей обязанности, права и ответственность;

- проектной, рабочей и исполнительной документацией;

- актом о приемке сетей газопотребления;

- технологическими схемами наружных и внутренних газопроводов с указанием газоопасных колодцев и камер;

- эксплуатационной документацией по безопасному пользованию газом;

- документами об оценке (подтверждении) соответствия технических устройств обязательным требованиям, установленным законодательством РФ;

- планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий (далее – ПМЛА);

- копиями документов, подтверждающих проведение аттестации в области промышленной безопасности работников, осуществляющих эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления, в объеме требований промышленной безопасности, необходимых для исполнения ими трудовых обязанностей.

2. ОБЯЗАННОСТИ

Ответственные лица за безопасную эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления обязаны:

2.1. Организовать и обеспечить безопасный режим газоснабжения предприятия.

2.2. Разрабатывать (пересматривать) производственные инструкции по обслуживанию системы газоснабжения предприятия, планы (мероприятия, программы) по замене и модернизации устаревшего оборудования, план локализации и ликвидация аварий в газовом хозяйстве, план взаимодействия служб различного назначения при авариях в системе газоснабжения предприятия.

2.3. Проводить регулярный контроль за безаварийной и безопасной эксплуатацией и ремонтом газопроводов и газового оборудования.

2.4. Проверять правильность ведения технической документации при эксплуатации и ремонте газопроводов и газового оборудования.

2.5. Участвовать в комиссиях по проверке знаний правил, норм и инструкций по газовому хозяйству работниками предприятия.

2.6. Оказывать методическую помощь в подготовке специалистов и рабочих в области газового хозяйства.

2.7. Проверять соблюдение установленного порядка допуска специалистов и рабочих к самостоятельной работе.

2.8. Оказывать помощь в работе лицам, ответственным за безопасную эксплуатацию газового хозяйства цехов (участков), и осуществлять контроль за их деятельностью.

2.9. Контролировать обеспечение эксплуатационного персонала предприятия средствами индивидуальной зашиты.

2.10. Контролировать выполнение утвержденных норм расхода газа на единицу продукции.

2.11. Организовывать и контролировать проведение режимно-наладочных работ на газоиспользующих установках.

2.12. Проводить регулярный ведомственный контроль за состоянием газопроводов и газового оборудования системы газоснабжения предприятия.

2.13. Организовывать и контролировать выполнение работы по диагностированию технического состояния подземных газопроводов, ГРП и внутренних газопроводов.

2.14. Осуществлять контроль за выполнением мероприятий по устранению нарушений, выявленных всеми ступенями ведомственного надзора за состоянием газового хозяйства.

2.15. Организовывать и контролировать проведение работ по проведению экспертизы промышленной безопасности проектной документации на строительство, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта и технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах.

2.16. Организовывать и контролировать порядок приемки в эксплуатацию импортного газового оборудования.

2.17. Разрабатывать или согласовывать (при разработке персоналом газовой службы или других подразделений предприятия) технологические карты проведения ремонта установленной в системе газоснабжения предприятия запорной, регулирующей и предохранительной арматуры, электроприводов к ней, средств измерения и контроля загазованности воздуха в рабочих зонах, запально-защитных устройств, приборов контроля факела горелок и топок котлов.

2.18. Разрабатывать или согласовывать (при разработке персоналом газовой службы или других подразделений предприятия) перечень газоопасных работ, выполняемых без руководства специалистами и без оформления наряда-допуска по утвержденным для каждого вида работ производственным инструкциям и инструкциям по безопасным методам работ.

2.19. Организовывать работу газовой службы на предприятии и разработать положения о газовой службе предприятия.

2.20. Организовывать контроль за количеством и качеством поступающего газа и следить за его выполнением.

2.21. Организовывать регулярное проведение режимно-наладочных работ на газоиспользующих установках и контролировать их выполнение.

2.22. Контролировать обеспечение газовой службы предприятия необходимыми материалами, инструментами, приборами и оборудованием.

2.23. Организовывать проведение противоаварийных тренировок со специалистами и рабочими по отработке позиций планов по локализации и ликвидации возможных нарушений в работе оборудования системы газоснабжения.

2.24. Разрабатывать или согласовывать (при разработке персоналом газовой службы) графики технического обслуживания и ремонтов оборудования газового хозяйства (для предприятий, осуществляющих эксплуатацию газового хозяйства своими силами).

2.25. Проверять выполнение графиков технического обслуживания и ремонтов оборудования газового хозяйства.

2.26. Разрабатывать планы организационно-технических мероприятий по повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов с целью внедрения современных средств автоматизации и утилизирующих устройств, прошедших испытания и рекомендованных к применению.

2.27. Участвовать в обследованиях, проводимых органами газового надзора.

2.28. Участвовать в комиссиях по приемке в эксплуатацию вновь вводимого или реконструированного газового оборудования, газоиспользующих установок и участков газопроводов.

2.29. Участвовать в рассмотрении проектов реконструкции газового хозяйства предприятия или отдельных цехов (участков).

2.30. Участвовать в комиссиях по расследованию аварий и несчастных случаев, а также по разработке мероприятий по повышению надежности и взрывобезопасности с целью внедрения современных средств автоматизации, приборов контроля факела, запально-защитных и утилизирующих устройств, прошедших приемочные испытания и рекомендованных к серийному производству и внедрению в системах газоснабжения.

2.31. Информировать газоснабжающую (газосбытовую) организацию об изменении режимов газоснабжения предприятия, порядке проведения совместных мероприятий по защите газопроводов от электрохимической коррозии, о намечаемых сроках ремонта газового хозяйства, связанных с изменением режима газоснабжения предприятия.

2.32. Информировать местный орган газового надзора об авариях, взрывах и несчастных случаях, произошедших на газовом хозяйстве предприятия.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ответственные лица за безопасную эксплуатацию объектов газового хозяйства несут ответственность за:

3.1. Своевременное и качественное осуществление возложенных на них обязанностей.

3.2. Организацию своей работы, своевременное и квалифицированное выполнение приказов, распоряжений и поручений руководства, нормативно-правовых актов по своей деятельности.

3.3. Соблюдение Правил внутреннего распорядка, противопожарной безопасности.

3.4. Ведение документации, предусмотренной действующими нормативно-правовыми актами.

3.5. Оперативное принятие мер, включая своевременное информирование руководства, по устранению нарушений техники безопасности, противопожарных и иных правил, создающих угрозу деятельности учреждения, его работникам и иным лицам.

3.6. За нарушение трудовой дисциплины, законодательных и нормативно-правовых актов ответственное лицо за безопасную эксплуатацию объектов газового хозяйства может быть привлечено в соответствии с действующим законодательством в зависимости от тяжести проступка к дисциплинарной, материальной, административной и уголовной ответственности.

4. ПРАВА

Ответственные лица за безопасную эксплуатацию объектов газового хозяйства имеют право:

4.1. Получать от работников предприятия информацию, необходимую для осуществления своей деятельности.

4.2. Пользоваться информационными материалами и нормативно-правовыми документами, необходимыми для исполнения своих должностных обязанностей.

4.3. Осуществлять связь с газосбытовой или газоснабжающей организацией, а также с предприятиями, выполняющими работы по техническому обслуживанию и ремонту по договору.

4.4. Требовать отстранения от обслуживания газового оборудования и выполнения газоопасных работ лиц, непрошедших проверку знаний или показавших неудовлетворительные знания правил, норм и инструкций.

4.5. Представлять руководству предприятия предложения о привлечении к ответственности лиц, нарушающих требования правил и инструкций.

4.6. Не допускать ввода в эксплуатацию газопотребляющих установок, не отвечающих требованиям норм и правил.

4.7. Приостанавливать работу газопроводов и газового оборудования, опасных в дальнейшей эксплуатации, а также самовольно введенных в работу.

4.8. Участвовать в подборе лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию газового хозяйства цехов, специалистов и рабочих.

4.9. Выдавать руководителям подразделений обязательные для исполнения указания по устранению нарушений требований правил, норм и инструкций.

4.10. Представлять руководству предприятия предложения о премировании работников, занятых эксплуатацией газового хозяйства предприятия, качественно выполняющих поручаемые им работы.

4.11. Взаимодействовать с другими службами предприятия по производственным и другим вопросам, входящим в их функциональные обязанности.

4.12. Пользоваться всеми трудовыми правами в соответствии с Трудовым кодексом.