|  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Генеральный директор |
|  |  | ООО «Гамма» |
|  | Тагилов | /В.В. Тагилов |
|  | (подпись) |  |
|  |  | 26.01.2023 |

Инструкция для лица, ответственного за обеспечение пожарной безопасности

ООО «Гамма»

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция определяет обязанности, права и ответственность лица, ответственного за обеспечение пожарной безопасности.

1.2. Решение о назначении лица, ответственного за обеспечение пожарной безопасности принимает директор по представлению непосредственного руководителя.

1.3. Лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности должен знать:

- требования пожарной безопасности - законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности для объектов защиты организации;

- порядок обучения работников организации мерам пожарной безопасности;

- перечень нарушений требований пожарной безопасности, которые заведомо создают угрозу возникновения пожаров и загораний;

- пожарную опасность технологического процесса производства, нарушения которого могут создать условия возникновения пожара;

- организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации;

- требования к разработке приказов, инструкций и положений, устанавливающих противопожарный режим на объекте, обучение работников организации мерам пожарной безопасности;

- вопросы обеспечения противопожарной защиты организации.

1.4. Лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности должен уметь:

- пользоваться первичными средствами пожаротушения;

- анализировать состояние пожарной безопасности организации, разрабатывать приказы, инструкции и положения, устанавливающие должный противопожарный режим на объекте, обучать работников мерам пожарной безопасности;

- разрабатывать мероприятия, направленные на усиление противопожарной защиты и предупреждение пожаров;

- разрабатывать программы противопожарных инструктажей;

- организовывать и проводить обучение мерам пожарной безопасности;

- организовывать и проводить учения и тренировки по эвакуации людей и материальных ценностей из зданий, сооружений;

- действовать в случае возникновения пожара.

1.5. Лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности должен владеть:

- практическими навыками применения первичных средств пожаротушения и осмотра до и после их использования;

- навыками профессионального и эффективного применения на практике приобретенных в процессе обучения знаний и умений.

1.6. Работник в своей деятельности руководствуется:

- действующими нормативными документами по вопросам выполняемой работы;

- уставом организации, Правилами внутреннего трудового распорядка и локальными нормативными актами организации;

- трудовым договором и настоящей инструкцией.

1.7. Работник должен знать:

- Правила внутреннего трудового распорядка;

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.

1.8. Работник подчиняется непосредственному руководителю.

1.9. На время отсутствия работника (отпуск, болезнь и пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном порядке.

2. Обязанности, а также необходимые знания и умения для их выполнения

В обязанности лица, ответственного за обеспечение пожарной безопасности входит:

2.1. Организация пожарно-профилактической работы на объекте защиты:

- Планирование пожарно-профилактических работ на объекте защиты;

- Проведение всех видов противопожарных инструктажей с работниками объекта защиты;

- Расчет необходимого количества первичных средств пожаротушения на объекте защиты;

- Разработка паспортов на постоянные места проведения огневых и других пожароопасных работ;

- Обеспечение объекта защиты знаками пожарной безопасности;

- Контроль исполнения работниками объекта защиты локальных нормативных актов в области пожарной безопасности.

- Необходимые умения

- Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами и прикладными программами;

- Регистрировать все виды инструктажей;

- Разрабатывать локальные нормативные акты объекта защиты в соответствии со спецификой его пожарной опасности;

- Проводить пожарно-техническое обследование объектов;

- Использовать прикладные компьютерные программы для создания текстовых документов;

- Разрабатывать мероприятия, направленные на усиление противопожарной защиты и предупреждение пожаров;

- Оформлять необходимые документы для получения заключения о соответствии объектов защиты требованиям пожарной безопасности;

- Работать с информационно-правовыми системами.

- Необходимые знания

- Нормы и правила обеспечения первичными средствами пожаротушения объектов защиты;

- Правила размещения знаков пожарной безопасности;

- Требования пожарной безопасности с учетом специфики объекта защиты;

- Порядок действий и обязанности работников объекта защиты при пожарах;

- Принципы работы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- Средства пожаротушения, используемые на объекте защиты;

- Причины пожаров и взрывов и их основные поражающие факторы;

- Порядок работы с персональной вычислительной техникой;

- Организационные основы обеспечения пожарной безопасности на объекте защиты;

- Технологии, основные производственные процессы объекта защиты, особенности эксплуатации оборудования, применяемого на объекте защиты, продукция объекта защиты, материально-технические ресурсы, используемые при производстве продукции, специфика отдельных видов работ;

- Порядок расследования несчастных случаев на производстве и случаев пожара;

- Информационные системы, принципы поиска информации;

- Порядок работы с файловой системой;

- Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации;

- Основные характеристики прикладных компьютерных программ для просмотра текстовой информации, правила работы в них;

- Основные характеристики прикладных компьютерных программ для просмотра графической информации, правила работы в них;

- Основные характеристики прикладных компьютерных программ для создания текстовых документов, правила работы в них.

2.2. Обеспечение противопожарных мероприятий, предусмотренных требованиями пожарной безопасности:

- Организация и контроль выполнения запланированных противопожарных мероприятий на объекте защиты;

- Организация и проведение проверок противопожарного состояния объекта защиты;

- Обеспечение содержания в исправном состоянии систем и средств противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, контроль их использования по прямому назначению;

- Представление интересов объекта защиты по вопросам пожарной безопасности в надзорных органах;

- Разработка и контроль выполнения графиков работ по проверке средств противопожарной защиты;

- Выдача предписаний для устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности руководителям структурных подразделений объекта защиты;

- Приостановка полностью или частично работы объектов, агрегатов, помещений, отдельных видов работ при выявлении нарушений, создающих пожароопасную ситуацию и угрожающих безопасности людей.

- Необходимые умения

- Составлять предписания по устранению выявленных нарушений противопожарных норм и правил;

- Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами и прикладными программами;

- Анализировать тревожные сигналы приемно-контрольных приборов, поступающие от автоматических систем пожарной сигнализации;

- Анализировать тревожные сигналы приемно-контрольных приборов, поступающие от систем автоматической установки тушения пожара;

- Использовать прикладные компьютерные программы для создания текстовых документов;

- Создавать электронные таблицы, выполнять вычисления и обработку результатов с использованием прикладных компьютерных программ;

- Контролировать в пределах своей компетенции технические и организационно-распорядительные документы по вопросам пожарной безопасности;

- Разрабатывать совместно с руководством объекта защиты и сторонними организациями мероприятия по профилактике пожаров, оказывать организационную помощь руководителям подразделений в выполнении запланированных мероприятий;

- Обосновывать предложения по повышению противопожарной защиты объекта;

- Выполнять процедуры (регламенты) проверки технического состояния средств пожаротушения.

Необходимые знания

- Конструктивные особенности, технические характеристики и правила эксплуатации средств противопожарной защиты объекта;

- Порядок действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта;

- Порядок работы с персональной вычислительной техникой;

- Регламент по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту систем противопожарной защиты;

- Порядок работы с файловой системой;

- Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации;

- Основные характеристики прикладных компьютерных программ для просмотра текстовой информации, правила работы в них;

- Основные характеристики прикладных компьютерных программ для просмотра графической информации, правила работы в них;

- Основные характеристики прикладных компьютерных программ для создания текстовых документов, правила работы в них;

- Основные характеристики прикладных компьютерных программ для работы с электронными таблицами, правила работы в них;

- Требования пожарной безопасности с учетом специфики объекта защиты;

- Требования отраслевых и локальных нормативных документов по пожарной безопасности с учетом специфики объекта защиты;

- Технологические процессы производства и их пожарная опасность;

- Порядок аварийной остановки технологического оборудования;

- Требования пожарной безопасности к электроустановкам, системам отопления, вентиляции;

- Требования пожарной безопасности к технологическим установкам, к взрывопожароопасным процессам производства.

2.3. Организация работы по содействию пожарной охране при тушении пожаров на объекте защиты:

- Разработка предложений по созданию на объекте защиты подразделений пожарной охраны;

- Обучение работников объекта защиты действиям при возникновении пожара, правилам пользования первичными средствами пожаротушения и средствами защиты органов дыхания и зрения;

- Предоставление в установленном порядке при тушении пожаров на территории объекта защиты необходимых сил и средств, горюче-смазочных материалов;

- Организация действий по спасению людей при пожаре с использованием для этого имеющихся на объекте защиты сил и средств;

- Общее руководство действиями по тушению пожара до прибытия пожарных подразделений;

- Организация эвакуации материальных ценностей из опасной зоны, определение места их складирования и обеспечение, при необходимости, их охраны.

Необходимые умения:

- Определять точное место и площадь горения, пути распространения огня и дыма;

- Определять наличие, состояние и возможность использования средств противопожарной защиты объекта; местонахождение, состояние, возможные способы использования ближайших водоисточников;

- Определять наличие электроустановок, находящихся под напряжением, подлежащих отключению в случае возникновения пожара;

- Определять возможные пути ввода сил и средств для спасания людей и тушения пожара, а также иные данные, необходимые для выбора решающего направления боевых действий;

- Работать с системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- Работать с автоматической системой пожарной сигнализации;

- Работать с системой противодымной защиты;

- Работать с автоматической установкой тушения пожара;

- Расследовать, оформлять и учитывать случаи пожаров, возгораний в пределах своей компетенции;

- Определять наличие и характер угрозы людям, пути, способы и средства спасания (защиты), а также необходимость защиты (эвакуации) имущества;

- Определять наличие и возможность вторичных проявлений опасных факторов пожара, в том числе обусловленных особенностями технологии и организации производства на объекте защиты.

- Необходимые знания

- Опасные факторы пожара;

- Огнестойкость строительных материалов и конструкций;

- Конструктивные особенности, технические характеристики и правила эксплуатации средств противопожарной защиты объекта;

- Порядок действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта;

- Требования пожарной безопасности с учетом специфики объекта защиты;

- Пожароопасность основных производственных и технологических процессов объекта защиты;

- Особенности эксплуатации оборудования, применяемого на объекте защиты;

- Необходимые мероприятия, направленные на предотвращение пожара на объекте защиты, техника, способы и приемы обеспечения пожарной безопасности, технические средства и способы их применения для обеспечения пожарной безопасности.

2.4. Контроль исправности систем и средств противопожарной защиты:

- Разработка регламента по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту систем противопожарной защиты;

- Контроль проведения работ по техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации систем противопожарной защиты;

- Контроль наличия и содержания в исправном состоянии первичных средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от опасных факторов пожара.

Необходимые умения:

- Осуществлять техническое обслуживание, учет огнетушителей и ведение эксплуатационно-технической документации первичных средств пожаротушения;

- Разрабатывать регламент на автоматическую пожарную сигнализацию, автоматическую установку пожаротушения, систему противодымной защиты, систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутренний противопожарный водопровод;

- Определять номенклатуру, количество и места размещения первичных средств пожаротушения в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, сооружения или строения, параметров окружающей среды и размещения рабочих мест;

- Проверять техническое состояние и соответствие эксплуатационных характеристик источников противопожарного водоснабжения паспортным (проектным) данным, подготавливать их к использованию в зимних условиях;

- Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами и прикладными программами;

- Использовать прикладные компьютерные программы для создания текстовых документов.

Необходимые знания

- Нормы и правила обеспечения огнетушителями объектов защиты;

- Порядок организации работ по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения;

- Регламент по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту систем противопожарной защиты;

- Конструктивные особенности, технические характеристики и правила эксплуатации средств противопожарной защиты объекта;

- Требования технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем противопожарной защиты объекта;

- Технические характеристики различных видов огнетушителей;

- Порядок работы с персональной вычислительной техникой;

- Порядок работы с файловой системой;

- Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации;

- Основные характеристики прикладных компьютерных программ для просмотра текстовой информации, правила работы в них;

- Основные характеристики прикладных компьютерных программ для работы с электронными таблицами, правила работы в них;

- Технологические процессы производства, их пожарная опасность;

- Конструктивные особенности, технические характеристики и правила эксплуатации средств противопожарной защиты.

2.5. Организация обучения работников объекта защиты мерам пожарной безопасности:

- Организация и контроль прохождения всеми работниками объекта защиты противопожарных инструктажей;

- Организация обучения по программам дополнительного профессионального образования в области пожарной безопасности руководителей, специалистов и работников объекта защиты, ответственных за пожарную безопасность;

- Работа в составе комиссий по проверке знаний требований пожарной безопасности.

- Необходимые умения:

- Разрабатывать программы обучения мерам пожарной безопасности с учетом специфики объекта защиты;

- Обучать работников методам правильного применения первичных средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты от опасных факторов пожара;

- Обучать работников универсальному алгоритму оказания первой помощи.

- Необходимые знания

- Требования пожарной безопасности с учетом специфики объекта защиты;

- Порядок обучения руководителей, специалистов, работников объекта защиты мерам пожарной безопасности по программам дополнительного профессионального образования;

- Периодичность и порядок проведения всех видов противопожарных инструктажей;

- Методы и формы производственного обучения, средства обучения, виды и методы контроля знаний;

- Порядок процедуры проверки знаний требований пожарной безопасности;

- Технические и организационные требования к содержанию территории, зданий и помещений объекта защиты в рамках противопожарного режима;

- Требования пожарной безопасности при проведении технологических процессов, эксплуатации оборудования, производстве пожароопасных работ с учетом специфики объекта защиты;

- Требования пожарной безопасности к путям эвакуации;

- Порядок действий и обязанности работников объекта защиты при пожарах;

- Алгоритм действий по оказанию первой помощи пострадавшим от пожара;

- Порядок и нормы хранения веществ и материалов на территории, в зданиях и сооружениях объекта защиты;

- Правила транспортировки взрывопожароопасных веществ и материалов;

- Общие сведения о системах противопожарной защиты на объекте защиты.

3. Права

Работник вправе:

3.1. Знакомиться с проектными решениями руководства, касающимися его деятельности.

3.2. Вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями.

3.3. В пределах своей компетенции сообщать непосредственному руководителю о недостатках, выявленных в процессе исполнения должностных обязанностей, и вносить предложения по их устранению.

3.4. Требовать от руководства оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав.

3.5. Запрашивать лично или через непосредственного руководителя информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей.

4. Ответственность

Работник несет ответственность:

4.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей инструкцией, – в пределах, определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации, и заключенным трудовым договором.

4.2. За нарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, – в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации, и заключенным трудовым договором.

4.3. За причинение материального ущерба – в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации, и заключенным трудовым договором.