Производственная инструкция для инженера-электрика

І. Общие положения

1. Инженер-электрик принадлежит к категории «специалисты».

2. Инженер-электрик непосредственно подчиняется главному инженеру.

3. Назначение и освобождение от должности инженера-электрика производится приказом директора организации по представлению непосредственного руководителя.

4. На должность инженера-электрика назначается лицо, имеющее высшее техническое образование без опыта работы либо среднее специальное образование и опыт работы не менее трех лет техником по эксплуатации и ремонту оборудования в электрохозяйстве I категории.

5. Инженер-электрик в своей деятельности руководствуется:

- данной должностной инструкцией;

- приказами, распоряжениями руководства;

- правилами внутреннего трудового распорядка;

- руководящими, нормативными актами организации;

- распоряжениями непосредственного начальника;

- законодательством РФ;

- Уставом организации;

- правилами, методическими материалами по эксплуатации, ремонту электрооборудования.

6. Инженер-электрик должен знать:

- эксплуатационные характеристики, режимы работы, устройство, правила обращения с электрооборудованием;

- методические, нормативные материалы, правовые акты, иные документы по эксплуатации и ремонту электроустановок и электрооборудования;

- технологию, организацию ремонтных работ;

- мероприятия по подготовке, проведению планово-предупредительного ремонта электроустановок;

- нормы сдачи электрооборудования в ремонт и приема после него;

- способы монтажа, настройки, наладки электроустановок;

- передовой опыт ремонтных работ;

- нормы охраны труда, пожарной защиты;

- основы трудового законодательства.

7. В период отсутствия инженера-электрика его ответственность, права, функциональные обязанности возлагаются на иное должностное лицо, назначенное в установленном порядке.

ІІ. Должностные обязанности инженера-электрика

Инженер-электрик выполняет следующие должностные обязанности:

1. Принимает меры по эффективному использованию, регулярному обслуживанию, ремонту электрических коммуникаций, электрооборудования, электродвигателей организации.

2. Подготавливает, представляет на утверждение непосредственному начальнику графики проведения осмотров, обслуживания, ремонта электрооборудования. Организует их ремонт.

3. Способствует экономному расходованию электричества для увеличения эффективности производства, выполнения задач по выпуску, сбыту продукции.

4. Производит прием, сборку, испытания электроустановок, передачу их в эксплуатацию.

5. Участвует в подготовке планов электроснабжения подразделений организации.

6. Участвует в разработке заявок на монтаж новых электроустановок, инструментов, запасных частей, средств измерительной техники, защитных средств.

7. Рассматривает результаты эксплуатации электрооборудования, электроустановок, электросетей структурными подразделениями организации.

8. Определяет причины выхода из строя оборудования и возникновения аварий. Разрабатывает меры по их предупреждению и ликвидации.

9. Обеспечивает хранение, безопасность электрооборудования с соблюдением принятых норм технической эксплуатации.

10. Готовит акты на списание оборудования. Направляет их на утверждение руководству в установленном порядке.

11. Собирает, обобщает прогрессивный опыт эксплуатации, ремонта электроустановок, эффективного использования и экономии электроэнергии.

12. Ведет установленную документацию. Готовит и представляет отчетность в принятом порядке.

13. Определяет причины высокого износа электроустановок.

14. Инструктирует сотрудников, эксплуатирующих электроустановки. Способствует соблюдению ими правил охраны труда, пожарной защиты.

ІІІ. Права

Инженер-электрик имеет право:

1. Требовать от руководства организации создания нормальных условий для выполнения своих обязанностей, обеспечения безопасности.

2. Не приступать к исполнению полномочий при возникновении опасности для здоровья, жизни.

3. Представлять руководству предложения по совершенствованию деятельности организации.

4. Действовать самостоятельно, принимать решения в пределах собственной компетенции.

5. Обращаться к консультантам по вопросам, выходящим за пределы компетенции инженера-электрика.

6. Получать сведения о решениях, касающихся собственной работы.

7. Информировать руководство о выявленных недостатках в деятельности организации, направлять предложения по их ликвидации.

8. Улучшать свою квалификацию, участвовать в образовательных мероприятиях.

9. Взаимодействовать по служебным вопросам с подразделениями организации.

ІV. Требования безопасности

Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по охране труда и к которой допущен работником, ответственным за безопасное выполнение работ.

Не допускать к своей работе необученных и посторонних лиц.

Применять необходимые для безопасной работы исправное оборудование, инструмент, приспособления; использовать их только для тех работ, для которых они предназначены.

При организации выполнения работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию, профилактическим проверкам, текущему ремонту электрооборудования инженеру-электрику следует руководствоваться эксплуатационной документацией (в том числе, инструкциями по эксплуатации) фирм-изготовителей.

Для подключения электрооборудования к электрической сети следует применять фирменный шнур питания, поставляемый в комплекте с оборудованием.

При техническом обслуживании и ремонте электрооборудования с применением электрозащитных средств (например, указателя напряжения, ручного электроинструмента и т.п.) инженер-электрик не должен приближаться к токоведущим частям на расстояние меньше длины изолирующей части этих средств.

Проверять отсутствие напряжения следует указателем напряжения заводского изготовления, исправность которого должна быть проверена перед его использованием.

При работе с электрооборудованием следует применять ручной электроинструмент только с изолирующими ручками; у отверток, кроме того, должен быть изолирован стержень.

При необходимости выполнения работ без снятия напряжения и при использовании изолирующих средств защиты инженер-электрик должен помнить и выполнять следующие правила безопасности:

Держать изолирующие части средств защиты можно только за рукоятки до ограничительного кольца.

Располагать изолирующие части средств защиты следует таким образом, чтобы не возникла опасность перекрытия по поверхности изоляции между токоведущими частями проводов или замыкания на землю.

Следует пользоваться только сухими и чистыми изолирующими частями средств защиты с неповрежденным лаковым покрытием.

При обнаружении нарушения целостности лакового покрытия или других неисправностей изолирующих частей средств защиты пользование ими должно быть прекращено.

Во избежание случаев электротравматизма не допускается оставлять неизолированные концы проводов после демонтажа узлов электрооборудования.

При необходимости выполнения пайки проводов или деталей с использованием оловянно-свинцовых припоев типа ПОС инженер-электрик должен иметь в виду и соблюдать следующие меры предосторожности:

Поскольку припои типа ПОС содержат в своем составе свинец, следует помнить о том, что при этом одежда, кожа рук загрязняются парами свинца, что может привести (при количествах, превышающих ПДК) к свинцовым отравлениям организма.

Для предотвращения ожогов лица и глаз отлетевшими частицами расплавленного припоя, следует пользоваться пинцетом для поддерживания припаиваемых проводов деталей.

Во избежание возникновения пожара следует соблюдать осторожность при работе с электрическим паяльником и пользоваться специальными подставками.

Если в процессе работы понадобилось использовать ручной электроинструмент, то в этом случае необходимо знать и выполнять следующие основные меры электробезопасности:

Провода или кабели ручного электроинструмента должны по возможности подвешиваться.

Для предупреждения возможности замыканий непосредственное соприкосновение проводов и кабелей с металлическими, горячими и влажными поверхностями или предметами не допускается.

При обнаружении каких-либо неисправностей работа ручным электроинструментом должна быть немедленно прекращена.

В случае внезапного прекращения подачи электроэнергии во время работы электроинструмента или во время перерыва в работе его следует отсоединить от питающей электрической сети.

Инженер-электрик должен знать о том, что рациональная организация рабочего места способствует уменьшению утомляемости, повышению работоспособности, а также снижению вероятности травматизма.

При работе с видеотерминальными устройствами инженеру-электрику следует знать следующие основные требования к организации рабочего места:

При помощи поворотного устройства монитор должен быть отрегулирован в соответствии с рабочей позой.

Плоскость рабочего стола должна быть регулируемой по высоте в пределах 680-800 мм с учетом индивидуальных особенностей человека; при отсутствии такой возможности высота стола должна быть не менее 725 мм.

Рабочий стол должен иметь пространство для ног высотой не менее 600 мм, шириной - не менее 500 мм, глубиной на уровне колен - не менее 450 мм и на уровне вытянутых ног - не менее 650 мм.

Конструкция рабочего стула (кресла) должна обеспечивать:

- ширину и глубину поверхности сиденья не менее 400 мм;

- поверхность сиденья с закругленным передним краем;

- регулировку высоты поверхности сиденья в пределах 400-550 мм и углам наклона вперед до 15° и назад до 5°;

- высоту опорной поверхности спинки 300±20 мм, ширину - не менее 380 мм и радиус кривизны горизонтальной плоскости - 400 мм;

- угол наклона спинки в вертикальной плоскости в пределах 0±30°;

- регулировку расстояния спинки от переднего края сиденья в пределах 260-400 мм;

- стационарные или съемные подлокотники длиной не менее 250 мм и шириной - 50-70 мм;

- регулировку подлокотников по высоте над сиденьем в пределах 230±30 мм и внутреннего расстояния между подлокотниками в пределах 350-500 мм.

Экран видеомонитора должен находиться от глаз оператора на оптимальном расстоянии 600-700 мм, но не ближе 500 мм с учетом размеров алфавитно-цифровых знаков и символов.

Для уменьшения напряжения зрения следует установить на экране оптимальный цветовой режим (если такая возможность имеется); при этом рекомендуются ненасыщенные цвета: светло-зеленый, желто-зеленый, желто-оранжевый, желто-коричневый; по возможности следует избегать насыщенных цветов, особенно красного, синего, ярко-зеленого.

Для уменьшения зрительной утомляемости рекомендуется работать в таком режиме, чтобы на светлом экране видеотерминального устройства были темные символы.

Во время работы необходимо эксплуатировать (использовать) по назначению выданные СИЗ; соблюдать правила эксплуатации (использования) СИЗ.

V. Ответственность

Инженер-электрик несет ответственность за:

1. Ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей.

2. Содержание документации, представляемой руководству.

3. Причинение ущерба организации, ее сотрудникам.

4. Последствия принятых решений, собственных действий.

5. Качество выполнения своих должностных обязанностей.

6. Нарушение правил внутреннего трудового распорядка, трудовой дисциплины, норм противопожарной защиты.

7. Достоверность сведений о функционировании оборудования.

8. Нарушение требований руководящих документов организации.

9. Нарушение правил охраны труда.