Производственная инструкция для инженера КИПиА по газовому оборудованию

1. Общие требования

1.1. Инженер КИПиА по газовому оборудованию является рабочим и подчиняется непосредственно ___________.

1.2. Инженеру КИПиА по газовому оборудованию необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

1.3. На должность инженера КИПиА по газовому оборудованию назначается лицо, состоящее в штате эксплуатирующей организации, удовлетворяющее квалификационным требованиям, не имеющее медицинских противопоказаний.

1.4. Инженер КИПиА по газовому оборудованию должен знать:

- конструктивные особенности ремонтируемых сложных и точных приборов и способы их регулировки и юстировки;

- причины возникновения дефектов в работе приборов и автоматов, меры предупреждения и устранения их;

- кинематическую схему самопишущих приборов всех типов;

- правила ремонта, проверки и юстировки сложных приборов и автоматов и правила выбора базисных поверхностей, гарантирующих получение требуемой точности;

- условные обозначения запорной, регулирующей предохранительной арматуры в тепловых схемах;

- правила установки сужающих устройств;

- виды прокладок импульсных трубопроводов;

- установку уравнительных и разделительных сосудов;

- систему допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости;

- законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, методические и нормативные документы по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту оборудования КИПиА;

- перспективы развития схем и систем КИПиА;

- основы метрологии, цели и задачи метрологического обеспечения;

- организацию ремонта и технического обслуживания оборудования;

- систему планово-предупредительного ремонта и рациональной эксплуатации приборного оборудования;

- технические характеристики, конструктивные особенности, назначение и принципы работы оборудования, правила технической эксплуатации;

- принципы планирования технического обслуживания и ремонта;

- порядок составления заявок на оборудование, материалы, запасные части, инструмент;

- порядок тарификации работ и работников, положения по оплате труда;

- основы экономики, организации производства, труда и управления;

- основы трудового законодательства;

- правила по охране окружающей среды;

- правила по охране труда и пожарной безопасности;

- правила внутреннего трудового распорядка.

1.5. К работе инженером КИПиА по газовому оборудованию допускаются лица, удовлетворяющие квалификационным требованиям, не имеющие медицинских противопоказаний к указанной работе и допущенные в установленном порядке к самостоятельной работе и группу по электробезопасности.

1.6. Инженер КИПиА по газовому оборудованию обеспечивается спецодеждой и спецобувью в соответствии с действующими нормами.

1.7. Инженеру КИПиА по газовому оборудованию необходимо знать и строго соблюдать требования по охране труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности, производственной санитарии.

1.8. В своей деятельности инженер КИПиА по газовому оборудованию руководствуется:

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей инструкцией.

1.9. Инженер КИПиА по газовому оборудованию должен:

- осуществлять ремонт, регулировку, испытание, юстировку, монтаж, наладку сложных теплоизмерительных, оптико-механических, электродинамических, счетных, автоматических и других приборов с установкой автоматического регулирования, измерительного блока балансировочных станков, приборов давления;

- выявлять и устранять дефекты в работе приборов, производить вычерчивание шкал, сеток и составление сложных эскизов;

- производить пересчет электрических приборов на другие пределы измерения;

- осуществлять регулировку и проверку по классам точности всех видов тепловых и электрических контрольно-измерительных приборов.

1.10. Инженер КИПиА по газовому оборудованию должен:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и установленный режим труда и отдыха;

- выполнять работу, входящую в его обязанности или порученную администрацией, при условии, что он обучен правилам безопасного выполнения этой работы;

- применять безопасные приемы выполнения работ;

- уметь оказывать первую помощь пострадавшим.

2. Обязанности

2.1. Инженер КИПиА по газовому оборудованию перед началом работы обязан:

2.1.1. проверить исправность рабочего инструмента, контрольно-измерительных средств измерения. При обнаружении неисправностей заменить или устранить неисправность;

2.1.2. проверить исправность заземления на контрольно-измерительных средствах измерения;

2.1.3. произвести необходимые для производства работ отключения, вывесить предупредительные плакаты: "Не включать - работают люди!"

2.1.4. подготовить необходимые средства индивидуальной защиты, проверить их исправность;

2.1.5. подобрать инструмент, оборудование и технологическую оснастку, необходимые при выполнении работы, проверить их исправность и соответствие требованиям безопасности. Проверить исправность рабочего инструмента, контрольно-измерительных средств измерения. При обнаружении неисправностей заменить или устранить неисправность.

2.2. Во время работы инженер КИПиА по газовому оборудованию обязан производить:

2.2.1. ремонт, регулировку, испытание, юстировку, монтаж и сдачу сложных электромагнитных, электродинамических, теплоизмерительных, оптико-механических, счетных, автоматических, пиротехнических и других приборов с подгонкой и доводкой деталей и узлов;

2.2.2. настройку и наладку устройства релейной защиты, электроавтоматики, телемеханики;

2.2.3. определение дефектов ремонтируемых приборов и устранение их;

2.2.4. слесарную обработку деталей;

2.2.5. составление дефектных ведомостей и заполнение паспортов на приборы и автоматы.

2.3. При обнаружении неисправности инженер КИПиА по газовому оборудованию производит ремонт средств измерений на месте или меняет его на аналогичный.

2.4. Результаты осмотров и ремонта КИПиА фиксируются в оперативном журнале осмотров.

2.5. Инженеру КИПиА по газовому оборудованию запрещается в процессе работы:

- эксплуатация газового оборудования с отключенными технологическими защитами, контрольно-измерительными приборами, блокировками и сигнализацией, предусмотренными проектом;

- использовать приборы с просроченным сроком испытания;

- снимать предупреждающие плакаты и ограждения в электроустановках;

- допускать посторонних лиц на рабочие места;

- принимать пищу, курить, вести посторонние разговоры.

2.6. При работе инженеру КИПиА по газовому оборудованию запрещается:

- применение КИПиА, у которых:

- отсутствует пломба или клеймо госповерки;

- просрочен срок госповерки;

- стрелка при отключении прибора не возвращается на нулевую отметку шкалы на величину, превышающую половину допускаемой погрешности для данного манометра;

- разбито стекло или имеются другие повреждения, которые могут отразиться на правильности показаний прибора;

- погрешность показаний превышает установленную допустимую.

- ремонтировать без соответствующего оформления и проведения организационно-технических мероприятий электрооборудование и сети, находящиеся под напряжением;

- эксплуатировать оборудование газовой котельной при любых повреждениях (например, неисправных защитных заземлениях, блокировках, контактных заземлениях, при нарушении взрывозащищенности оборудования);

- эксплуатировать взрывозащищенное электрооборудование со снятыми деталями оболочки, в т.ч. крепежными, предусмотренными его конструкцией, а также с неуплотненными вводами кабелей;

- вскрывать оболочку взрывозащищенного оборудования, токоведущие части которого находятся под напряжением;

- включать автоматически отключившуюся установку без выяснения и устранения причин ее отключения;

- нагружать сверх номинальных параметров электрооборудование, провода и кабели;

- изменять комплектность искробезопасных приборов, изменять марку и увеличивать длину проводов и кабелей, если сопротивление, емкость и (или) индуктивность при этой замене будут превышать максимально допустимые значения этих величин для данной искробезопасной цепи;

- использовать один и тот же кабель для проводки искробезопасных и обычных электрических цепей;

- оставлять открытыми двери помещений и тамбуров, отделяющих взрывоопасные помещения от других взрывоопасных и невзрывоопасных помещений.

2.7. Инженер КИПиА по газовому оборудованию в конце рабочего дня обязан:

- снять ограждения, запрещающие плакаты;

- вставить предохранители и включить рубильник, если оборудование готово к дальнейшей эксплуатации;

- привести в порядок свое рабочее место;

- инструменты, инвентарь и приборы убрать в отведенное для них место;

- провести осмотр средств измерений в производственных подразделениях предприятия;

- сделать запись в журнале осмотра и ремонта КИПиА о произведенной работе.

3. Ответственность

Инженер КИПиА по газовому оборудованию несет ответственность за:

3.1. Своевременное и качественное осуществление возложенных на него обязанностей.

3.2. Организацию своей работы, своевременное и квалифицированное выполнение приказов, распоряжений и поручений руководства, нормативно-правовых актов по своей деятельности.

3.3. Соблюдение правил внутреннего распорядка, пожарной безопасности и производственной санитарии.

3.4. Ведение документации, предусмотренной действующими нормативно-правовыми актами.

3.5. Оперативное принятие мер, включая своевременное информирование руководства, по устранению нарушений охраны труда, пожарных и иных правил, создающих угрозу деятельности учреждения, его работникам и иным лицам.

3.6. За нарушение трудовой дисциплины, законодательных и нормативно-правовых актов инженер КИПиА по газовому оборудованию может быть привлечен в соответствии с действующим законодательством в зависимости от тяжести проступка к дисциплинарной, материальной, административной и уголовной ответственности.

4. Права

Инженер КИПиА по газовому оборудованию имеет право:

4.1. Получать от работников предприятия информацию, необходимую для осуществления своей деятельности.

4.2. Пользоваться информационными материалами и нормативно-правовыми документами, необходимыми для исполнения своих должностных обязанностей.

4.3. На обеспечение средствами индивидуальной защиты, инструментом, необходимыми материалами, оборудованным рабочим местом.

4.4. Взаимодействовать с другими службами предприятия по производственным и другим вопросам, входящим в его функциональные обязанности.

4.5. Пользоваться всеми трудовыми правами в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

5. Заключительные положения

5.1. Ознакомление работника с настоящей инструкцией осуществляется при приеме (переводе) на работу по профессии, на которую разработана инструкция.

5.2. Факт ознакомления работника с настоящей инструкцией подтверждается росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью инструкции, хранящемся у работодателя.