УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ________________________

___________________ (_______________)

"___"__________ ____ г.

М.П.

Производственная инструкция для лица, ответственного за исправное состояние паровых и водогрейных котлов

1. Введение

1.1. Настоящая производственная инструкция для лица, ответственного за исправное состояние паровых и водогрейных котлов (далее - Инструкция) в _________________ (далее - Общество) разработана с целью обеспечения требований промышленной безопасности.

1.2. Инструкция разработана на основании:

- Федерального закона №116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» (утверждены Приказом Ростехнадзора №536 от 15.12.2020) (далее – «ФНП»).

1.3. Лицо, ответственное за исправное состояние паровых и водогрейных котлов (далее - Ответственный) назначается приказом Генерального директора Общества или иного уполномоченного лица.

1.4. Ответственный назначается из числа инженерно–технических работников, прошедших аттестацию в объеме требований промышленной безопасности, необходимых для исполнения трудовых обязанностей.

1.5. Ответственный осуществляет функциональное взаимодействие с ответственными за безопасную эксплуатацию паровых и водогрейных котлов (далее – «Оборудование») с целью мониторинга текущего состояния и устранения дефектов, возникающих при работе Оборудования и отвечает за своевременное проведение технических обслуживаний плановых и внеплановых (по фактическому состоянию с целью устранения дефектов) ремонтов силами подчиненных ему штатных специалистов и ремонтного персонала либо силами привлекаемой по договору специализированной организации.

1.6. Номер и дата приказа о назначении Ответственного должны быть записаны в паспорта Оборудования В паспортах Оборудования всегда должны быть указаны актуальные номер и дата приказа о назначении Ответственного.

1.7. Общество обязано обеспечить Ответственного нормативно–нормативно-техническими актами в области промышленной безопасности (правила, стандарты, инструкции и т.д.).

2. Обязанности Ответственного

2.1. Ответственный обязан:

- обеспечить содержание Оборудования в исправном (работоспособном) состоянии;

- проверять соблюдение установленного порядка допуска рабочих к самостоятельной работе по обслуживанию Оборудования, а также выдачу им производственных инструкций;

- обеспечить выполнение персоналом, обслуживающим Оборудование, производственных инструкции;

- обеспечить своевременную подготовку Оборудования к техническому освидетельствованию и ремонту;

- еженедельно осматривать вверенное ему Оборудование;

- ежемесячно проверять записи в сменном журнале с росписью в нем;

- принимать участие в проведении технических освидетельствований Оборудования;

- своевременно выполнять предписания по устранению выявленных нарушений, выдаваемые по результатам проверок, проводимых органами Ростехнадзора и/или ответственными за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности;

- до пуска Оборудования в работу устранять выявленные во время проведения технического освидетельствования или диагностирования неисправности или дефекты;

- совместно с ответственным за безопасную эксплуатацию Оборудования делать в паспортах Оборудования запись о:

- выполненных ремонтных работах;

- результатах технического освидетельствования, если оно проводилось ответственным за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией Оборудования совместно с Ответственным и ответственным безопасную эксплуатацию Оборудования;

- проводить противоаварийные тренировки с персоналом, обслуживающим Оборудование;

- проверять готовность Оборудования к пуску в работу совместно с ответственным за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией Оборудования и ответственным за безопасную эксплуатацию Оборудования;

- выполнять иные требования документов, определяющих его должностные обязанности, в том числе нормативных правовых актов в области промышленной безопасности.

3. Права Ответственного

3.1. Ответственный имеет право:

- в любое время суток осуществлять свободный доступ на территорию и во все помещения Общества, связанные с эксплуатацией Оборудования;

- вносить предложения о привлечении к ответственности работников Общества, допустивших нарушение требований производственных инструкций при эксплуатации Оборудования, а также показавших неудовлетворительные результаты во время периодической или внеочередной проверки знаний;

- вносить предложения о поощрении работников Общества, принимавших участие в разработке и реализации мер по повышению промышленной безопасности при обслуживании Оборудования;

- представлять предложения по устранению причин, вызывающих нарушения требований правил и инструкций в области промышленной безопасности;

- запрашивать от руководителей структурных подразделений Общества информацию и документы, необходимые для исполнения обязанностей, предусмотренных Инструкцией.

4. Ответственность

4.1. Ответственный несет ответственность за:

- ненадлежащее исполнение или неисполнение возложенных на него обязанностей, предусмотренных Инструкцией, а также несвоевременное и некачественное выполнение работы, определенной Инструкцией, или выполнение ее не в полном объеме – в порядке, установленном действующим трудовым законодательством Российской Федерации;

- правонарушения и преступления, совершенные им в процессе своей деятельности - в порядке, установленном действующим административным и уголовным законодательством Российской Федерации;

- причинение материального ущерба Обществу – в порядке, установленном действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

Согласовано:

Служба производственного контроля

___________________________/_________________

(Ф.И.О.) (подпись)

"___"__________ ___ г.

Лист ознакомления с Инструкцией

| №п/п | Ф.И.О. работника, ознакомленного сИнструкцией | Датаознакомления | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |