УТВЕРЖДАЮ

____________________

___________

___________________________

_________________

СОГЛАСОВАНО

| ФИО | Должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| ___________ | _______________ |  | __________ |
| _____________ | ______________________ |  | __________ |
| ____________ | ____________________________________ |  | __________ |
| ___________ | _______________________ |  | __________ |

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ

____________

ДЛЯ ОПЕРАТОРА СИСТЕМЫ АЭРОГАЗОВОГО КОНТРОЛЯ

РАЗРАБОТАНО

| ФИО | Должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| ___________ | _______________ |  | __________ |

1. Общие положения

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет и регламентирует проведение аэрогазового контроля в [Наименование организации в родительном падеже] (далее — Компания).

1.2. К работе, оператором аэрогазового контроля, допускается лицо (далее – оператор АГК):

1) прошедшее обязательный предварительный (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры (обследования), а также внеочередные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

2) прошедшее противопожарный инструктаж;

3) прошедшее инструктаж по охране труда на рабочем месте.

1.3. В практической деятельности оператор АГК должен руководствоваться:

1) локальными актами и организационно-распорядительными документами Компании;

2) правилами внутреннего трудового распорядка;

3) правилами охраны труда и техники безопасности, обеспечения производственной санитарии и противопожарной защиты;

4) указаниями, приказаниями, решениями и поручениями непосредственного руководителя;

5) настоящей инструкцией.

1.4. Оператор АГК должен знать:

1) положения по организации непрерывного контроля за параметрами рудничной атмосферы, расходом воздуха в горных выработках, работой системы вентиляции и газоотсоса;

2) положения по техническому, информационному, организационному и метрологическому обеспечению, а для компьютеризированных систем АГК - программному обеспечению;

3) описание способов применения системы АГК в различных режимах работы и описание работы в этих режимах;

4) порядок проектирования, монтажа, эксплуатации и обслуживания системы АГК, а также рекомендации по разработке проектной документации по системе АГК в угольных шахтах;

5) положения, предусматривающие:

- объединение в единый комплекс ранее разрозненных функций по контролю и управлению установками и оборудованием поддержания безопасного аэрогазового режима в горных выработках (вентиляторы, шлюзовые вентиляционные двери, газоотсасывающие установки и т.п.);

- расширение числа функций и контролируемых параметров, а также области использования системы АГК;

- применение технических средств отечественного и зарубежного производства;

- использование вычислительной техники, компьютерных и информационных технологий в системе АГК;

6) требования по дистанционному централизованному контролю:

- содержания метана и других газов в рудничной атмосфере стационарными средствами;

- расхода воздуха в тупиковых выработках и на выемочных участках;

- работы главных вентиляционных установок и вентиляторов местного проветривания и управлению ими;

- положения вентиляционных дверей в шлюзах;

- работы газоотсасывающих установок.

7) устройство и технические характеристики основного и вспомогательного оборудования в зоне обслуживания;

8) порядок технического освидетельствования оборудования;

9) технологические регламенты и производственные инструкции по выводу оборудования в ремонт и приемке после ремонта;

10) допустимые отклонения рабочих параметров оборудования;

11) графики регламентного обслуживания оборудования;

12) правила ведения оперативной документации в соответствии с инструкциями;

13) порядок действия в нештатных ситуациях;

14) инструкции по локализации и ликвидации аварий;

15) требования охраны труда, правила и пожарной безопасности;

16) ________________________________________________ (другие требования к необходимым знаниям).

17) _____________________________________________________________________.

(другие требования к необходимым знаниям)

1.5. Оператор АГК должен уметь:

1) проводить подготовительные мероприятия и оценивать готовность к проведению аэрогазового контроля;

2) поддерживать эксплуатационный порядок в зоне проведения аэрогазового контроля;

3) проводить осмотр системы АГК для выявления отклонений и неисправностей;

4) анализировать результаты осмотров и данные оперативной документации по эксплуатации оборудования зернового силоса для оперативного планирования деятельности по обслуживанию и ремонту;

5) осуществлять пуск, останов оборудования зернового силоса;

6) пользоваться технологическими схемами;

7) проверять исправность СИЗ и пригодность их к использованию;

8) вести оперативные записи;

9) выявлять и разрешать проблемные ситуации;

10) применять первичные средства пожаротушения и СИЗ;

11) ____________________________________ (другие требования к необходимым умениям).

12) _____________________________________________________________________.

(другие требования к необходимым умениям)

1.6. В период временного отсутствия оператор АГКа его обязанности возлагаются на [наименование должности заместителя].

______________________________________________ (другие общие положения).

2. Трудовые функции

2.

2.1. Организация надежной и безопасной эксплуатации системы АГК, предназначенной для непрерывного автоматического контроля параметров рудничной атмосферы, передачи информации на диспетчерский пункт для ее отображения, хранения и анализа в целях обеспечения безопасности горных работ и управления установками и оборудованием для поддержания безопасного аэрогазового режима в горных выработках.

2.1.1. Непрерывное измерение параметров рудничной атмосферы (концентрации газов, скорости движения воздуха, температуры, давления и т.д.);

2.1.2. Непрерывный контроль работы вентиляционного оборудования и положения дверей вентиляционных шлюзов;

2.1.3. Принятие своевременных мер по обеспечению безопасности труда путем нормализации параметров рудничной атмосферы или прекращения горных работ;

2.1.4. Предоставление информации о контролируемых параметрах специалистам шахты, которые осуществляют оперативное управление горными работами и обеспечивают их безопасность;

2.1.5. Хранение информации и последующее ее использование при разработке комплексных общешахтных мероприятий по технике безопасности, при расчетах количества воздуха, подаваемого в горные выработки, а также для установления категории шахты по газопроявлениям и в целях текущего (оперативного) обнаружения природных и техногенных опасностей, влияющих прямо или косвенно на состояние рудничной атмосферы.

2.2. __________________________________________ (другие функции).

3. Обязанности

3.

3.1. Перед началом рабочего дня (смены) оператор АГК:

1) получает производственное задание;

2) проходит при необходимости инструктаж по охране труда;

3) принимает смену;

4) проводит подготовительные мероприятия и оценивает готовность к проведению АГК;

5) _____________________________________________________________.

3.2. В течение рабочего дня оператор АГК выполняет следующие обязанности в рамках трудовых функций:

3.2.1. Следит за автоматическим контролем метана и других газов в шахтной атмосфере;

3.2.2. Контролирует работу автоматической газовой защиты (АГЗ);

3.2.3. Следит за автоматическим контролем расхода воздуха (АКВ);

3.2.4. Следит за автоматическим контролем и управлением работой главных вентиляторных установок;

3.2.5. Следит за автоматическим контролем и управлением работой вентиляторов местного проветривания (ВМП);

3.2.6. Следит за автоматическим контролем положения дверей вентиляционных шлюзов (КВШ);

3.2.7. Контролирует работу телесигнализации (ТС) и телеизмерения (ТИ) контролируемых параметров рудничной атмосферы;

3.2.8. Контролирует работу телеуправления (ТУ) оборудованием поддержания безопасного аэрогазового режима в горных выработках.

3.3. В конце рабочего дня (смены) оператор АГК:

1) удаляет пыль и загрязнения со спецодежды и спецобуви, при необходимости помещает на сушку и хранение;

2) сдает установленную отчетность;

3) производит осмотр (самоосмотр);

4) сдает смену;

5) ___________________________________________________________________.

(другие обязанности)

3.4. В рамках выполнения своих трудовых функций оператор АГК:

1) исполняет поручения своего непосредственного руководителя;

2) проходит периодические медицинские осмотры (обследования), а также внеочередные медицинские осмотры (обследования) в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

3) ___________________________________________________________________.

(другие обязанности)

3.5. __________________________________________ (другие положения об обязанностях).

4. Права

4.

4.1. При выполнении своих трудовых функций и обязанностей оператор АГК обладает трудовыми правами, предусмотренными заключенным с работником трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, Трудовым кодексом Российской Федерации и иными актами трудового законодательства.

4.2. __________________________________________ (другие положения о правах работника).

5. Ответственность

5.

5.1. Работник привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со ст. 192 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции.

5.2. Работник несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей.

5.3. Работник за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.

5.4. __________________________________________ (другие положения об ответственности).

6. Заключительные положения

6.1. Настоящая инструкция разработана на основе «РД-15-06-2006. Руководящие документы. Методические рекомендации о порядке проведения аэрогазового контроля в угольных шахтах», утвержденных Приказом Ростехнадзора от 10.07.2006 № 676, с учетом ___________________________ (реквизиты локальных нормативных актов организации).

6.2. Ознакомление работника с настоящей инструкцией осуществляется при приеме на работу (до подписания трудового договора).

Факт ознакомления работника с настоящей инструкцией подтверждается _______________________________ (подписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью настоящей инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями); в экземпляре инструкции, хранящемся у работодателя; иным способом).

6.3. ___________________________________________________________.

Лист ознакомления

с Производственной инструкцией для оператора системы аэрогазового контроля ________________________

С документом ознакомлены:

| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |