Производственная инструкция для слесаря КИПиА

1. Общие требования

1.1. Слесарь КИПиА является рабочим и подчиняется непосредственно мастеру (энергетику, руководителю структурного подразделения).

1.2. Слесарю КИПиА необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей инструкции.

1.3. На должность слесаря КИПиА назначается лицо, имеющее среднее образование и соответствующую подготовку по специальности (среднее профессиональное образование).

1.4. Слесарь КИПиА должен знать:

- конструктивные особенности ремонтируемых сложных и точных приборов и способы их регулировки и юстировки;

- причины возникновения дефектов в работе приборов и автоматов, меры их предупреждения и устранения;

- кинематическую схему самопишущих приборов всех типов;

- правила ремонта, проверки и юстировки сложных приборов и автоматов и правила выбора базисных поверхностей, гарантирующих получение требуемой точности.

1.5. Слесарь КИПиА назначается на должность и освобождается от должности приказом руководителя учреждения в соответствии с действующим законодательством РФ.

1.6. К работе слесарем КИПиА допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, теоретическое и практическое обучение, проверку знаний требований безопасности труда в установленном порядке и получившие допуск к самостоятельной работе и группу по электробезопасности.

1.7. Слесарь КИПиА обеспечивается спецодеждой и спецобувью в соответствии с действующими нормами.

1.8. Слесарю КИПиА необходимо знать и строго соблюдать требования по охране труда, пожарной безопасности, производственной санитарии.

1.9. В своей деятельности слесарь КИПиА руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей инструкцией.

1.10. Слесарь КИПиА должен:

- осуществлять ремонт, регулировку, испытание, юстировку, монтаж, наладку сложных теплоизмерительных, оптико-механических, электродинамических, счетных, автоматических и других приборов с установкой автоматического регулирования, измерительного блока балансировочных станков, приборов давления;

- выявлять и устранять дефекты в работе приборов, производить вычерчивание шкал, сеток и составление сложных эскизов;

- производить пересчет электрических приборов на другие пределы измерения;

- осуществлять регулировку и проверку по классам точности всех видов тепловых и электрических контрольно-измерительных приборов.

1.11. Слесарь КИПиА должен:

- соблюдать правила трудового распорядка и установленный режим труда и отдыха;

- выполнять работу, входящую в его обязанности или порученную администрацией, при условии что он обучен правилам безопасного выполнения этой работы;

- применять безопасные приемы выполнения работ;

- уметь оказывать первую помощь пострадавшим.

2. Обязанности

Слесарь КИПиА перед началом работы обязан:

2.1. Проверить свое рабочее место: наличие равномерного освещения, отсутствие загромождения посторонними предметами.

2.2. Произвести необходимые для производства работ отключения, вывесить предупредительные плакаты: «Не включать – работают люди!».

2.3. При необходимости оградить рабочее место и вывесить плакат: «Стой! Опасно для жизни!».

2.4. Подготовить необходимые средства индивидуальной защиты, проверить их исправность.

2.5. Подобрать инструмент, оборудование и технологическую оснастку, необходимые при выполнении работы, проверить их исправность и соответствие требованиям безопасности. Проверить исправность рабочего инструмента, контрольно-измерительных средств. При обнаружении неисправностей заменить или устранить неисправность.

2.6. Проверить исправность заземления на контрольно-измерительных средствах.

2.7. Все изолирующие части инструмента должны иметь гладкую поверхность, не иметь трещин, заусенцев. Изоляционное покрытие рукояток должно плотно прилегать к металлическим частям инструмента и полностью изолировать ту часть, которая во время работы находится в руке работающего. Изолированные рукоятки должны снабжаться упорами и иметь длину не менее 10 см.

2.8. Во время работы слесарь КИПиА обязан производить:

- замену диаграммных дисков на самопишущих приборах;

- проверку исправности и достоверности показаний средств измерений;

- настройку средств измерений;

- замену средств измерений в случае необходимости;

- ремонт средств измерений, деталей и узлов;

- подготовку средств измерений к периодической поверке (калибровке) согласно графикам поверки (калибровки).

2.9. При обнаружении неисправности слесарь КИПиА производит ремонт средства измерения на месте или меняет его на аналогичный.

2.10. Ремонт средств измерения слесарь КИПиА проводит, руководствуясь нормативно-технической документацией на средства измерения, техническим описанием и методами поверки.

2.11. Результаты осмотров и ремонта КИПиА фиксируются в оперативном журнале осмотров.

2.12. Слесарю КИПиА запрещается в процессе работы:

- выполнять работы на установках, находящихся под напряжением;

- прикасаться к неизолированным токоведущим частям установок после их подключения к электросети;

- использовать приборы с просроченным сроком испытания;

- снимать предупреждающие плакаты и ограждения в электроустановках;

- допускать посторонних лиц на рабочие места;

- брать ртуть незащищенными руками или производить ее отбор отсасыванием через трубу;

- сливать ртуть в канализацию;

- принимать пищу, курить, вести посторонние разговоры.

2.13. При работе во взрывоопасных зонах слесарю КИПиА запрещается:

- ремонтировать без соответствующего оформления и проведения организационно-технических мероприятий электрооборудование и сети, находящиеся под напряжением;

- эксплуатировать электрооборудование при любых повреждениях (например, неисправных защитных заземлениях, блокировках, контактных заземлениях, при нарушении взрывозащищенности оборудования);

- эксплуатировать взрывозащищенное электрооборудование со снятыми деталями оболочки, в том числе крепежными, предусмотренными его конструкцией, а также с неуплотненными вводами кабелей;

- вскрывать оболочку взрывозащищенного оборудования, токоведущие части которого находятся под напряжением;

- включать автоматически отключившуюся установку без выяснения и устранения причин ее отключения;

- нагружать сверх номинальных параметров электрооборудование, провода и кабели;

- изменять комплектность искробезопасных приборов, изменять марку и увеличивать длину проводов и кабелей, если сопротивление, емкость и (или) индуктивность при этой замене будут превышать максимально допустимые значения этих величин для данной искробезопасной цепи;

- использовать один и тот же кабель для проводки искробезопасных и обычных электрических цепей;

- оставлять открытыми двери помещений и тамбуров, отделяющих взрывоопасные помещения от других взрывоопасных и невзрывоопасных помещений;

- включать электроустановки без аппаратов, отключающих защищаемую электрическую цепь при ненормальных режимах;

- заменять защиту (тепловые и электромагнитные расцепители, предохранители, устройства защитного отключения) электрооборудования другими видами защиты или защитой с другими номинальными параметрами, на которое не рассчитано данное электрооборудование;

- оставлять в работе электрооборудование с высотой слоя масла и кварцевого песка ниже установленной.

2.14. Слесарь КИПиА в конце рабочего дня обязан:

- снять ограждения, запрещающие плакаты;

- вставить предохранители и включить рубильник, если оборудование готово к дальнейшей эксплуатации;

- привести в порядок свое рабочее место;

- инструменты, инвентарь и приборы убрать в отведенное для них место;

- провести осмотр средств измерений в производственных подразделениях предприятия;

- сделать запись в журнале осмотра и ремонта КИПиА о произведенной работе.

3. Ответственность

Слесарь КИПиА несет ответственность за:

3.1. Своевременное и качественное осуществление возложенных на него обязанностей.

3.2. Организацию своей работы, своевременное и квалифицированное выполнение приказов, распоряжений и поручений руководства, нормативно-правовых актов по своей деятельности.

3.3. Соблюдение правил внутреннего распорядка, противопожарной безопасности.

3.4. Ведение документации, предусмотренной действующими нормативно-правовыми актами.

3.5. Оперативное принятие мер, включая своевременное информирование руководства, по устранению нарушений техники безопасности, противопожарных и иных правил, создающих угрозу деятельности учреждения, его работникам и иным лицам.

3.6. За нарушение трудовой дисциплины, законодательных и нормативно-правовых актов слесарь КИПиА может быть привлечен в соответствии с действующим законодательством в зависимости от тяжести проступка к дисциплинарной, материальной, административной и уголовной ответственности.

4. Права

Слесарь КИПиА имеет право:

4.1. Получать от работников предприятия информацию, необходимую для осуществления своей деятельности.

4.2. Пользоваться информационными материалами и нормативно-правовыми документами, необходимыми для исполнения своих должностных обязанностей.

4.3. Проходить в установленном порядке аттестацию с правом на получение соответствующего квалификационного разряда.

4.4. На обеспечение средствами индивидуальной защиты, инструментом, необходимыми материалами, оборудованным рабочим местом.

4.5. Взаимодействовать с другими службами предприятия по производственным и другим вопросам, входящим в его функциональные обязанности.

4.6. Пользоваться всеми трудовыми правами в соответствии с Трудовым кодексом.

Используемые НПА:

1. Трудовой кодекс.

2. Порядок обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утвержденный постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464.

3. Приказ Минтруда от 09.12.2014 № 997н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением».

4. Приказ Минздрава от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 220 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры».

5. Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденные приказом Минздравсоцразвития от 01.06.2009 № 290н.

6. Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479.

7. Перечень мероприятий по оказанию первой помощи и перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, утвержденные приказом Минздравсоцразвития от 04.05.2012 № 477н.

8. Приказ Минтруда от 28.10.2020 № 753н «Об утверждении Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов».

9. Приказ Минтруда от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

10. Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования , утвержденные приказом Минтруда от 27.11.2020 № 833н.