УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ________________________

___________________ (_______________)

"___"__________ ____ г.

М.П.

Производственная инструкция для слесаря по обслуживанию и ремонту газового оборудования

1. Общие положения

1.1. Настоящая производственная инструкция определяет и регламентирует полномочия, функциональные и должностные обязанности, права и ответственность слесаря по обслуживанию и ремонту газового оборудования _________________ (далее — Компания).

1.2. Слесарь по обслуживанию и ремонту газового оборудования назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом руководителя Компании.

1.3. Слесарь по обслуживанию и ремонту газового оборудования относится к категории рабочих и подчиняется _____________________________________.

1.4. На должность слесаря по обслуживанию и ремонту газового оборудования назначается лицо, имеющее среднее образование, соответствующую подготовку по специальности и стаж работы не менее 1 года.

1.5. Слесарь по обслуживанию и ремонту газового оборудования должен знать:

- устройство и правила технической эксплуатации и ремонта бытовых газовых плит, внутридомовых газопроводов и их арматуры;

- типы и устройство баллонов и их вентилей;

- назначение и правила пользования контрольно-измерительными приборами, механизмами и приспособлениями, применяемыми при ремонте баллонов;

- способы устранения заусениц на баллонах и муфтах;

- назначение проволоки, применяемой для газовой сварки;

- правила газоснабжения жилых домов;

- правила эксплуатации внутридомового газового оборудования;

- виды ремонта газовых приборов;

- технологические схемы газопроводов газгольдерных и газораздаточных станций;

- правила эксплуатации газгольдерных и газораздаточных станций сжиженного и сжатого газа;

- правила производства текущего ремонта коммуникаций и оборудования газгольдерных и газораздаточных станций;

- правила освидетельствования и испытания резервуаров и другого оборудования на станциях;

- устройство, принцип работы, настройку и текущий ремонт оборудования газорегуляторных пунктов;

- правила котлонадзора по устройству и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением;

- правила газоснабжения жилых, коммунально-бытовых предприятий и котельных;

- устройство и принцип действия бытовых и коммунально-бытовых газовых приборов с автоматикой;

- правила монтажа и пуска газа в газовое оборудование, установленное в жилых домах, коммунально-бытовых предприятиях и котельных;

- виды и способы ремонта газовых приборов сетевого и сжиженного газа;

- монтаж, устройство, принцип действия и правила ремонта санитарно-технических устройств газорегуляторных пунктов;

- устройство, монтаж и ремонт испарительных установок, компрессоров, центробежных и поршневых насосов на газораздаточных станциях сжиженного газа;

- основы технологии металлов и электротехники;

- способы и правила обнаружения и устранения неисправностей;

- производство испытаний и наладки оборудования газгольдерных, газораздаточных и газорегуляторных станций (пунктов);

- устройство, принцип действия, правила монтажа, ремонта и сдачи госповерке контрольно-измерительных приборов станций и котельных, работающих на газовом топливе;

- устройство, правила эксплуатации, ремонта и наладки автоматики газифицированных котельных;

- устройство и правила эксплуатации оборудования дворовых резервуарных установок сжиженного газа, испарителей, теплообменников;

- основы трудового законодательства;

- правила внутреннего трудового распорядка;

- правила и нормы охраны труда и противопожарной защиты.

1.6. В своей деятельности слесарь по обслуживанию и ремонту газового оборудования руководствуется:

- нормативными актами и методическими материалами по вопросам выполняемой работы;

- правилами внутреннего трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя Компании и непосредственного руководителя;

- настоящей инструкцией;

- правилами по охране труда производственной санитарии и противопожарной защите.

1.7. В период временного отсутствия слесаря по обслуживанию и ремонту газового оборудования (отпуск, болезнь, прочее), его обязанности возлагаются на ____________________________________, который назначается в установленном порядке, приобретает соответствующие права и несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на него в связи с замещением.

2. Должностные обязанности

Слесарь по обслуживанию и ремонту газового оборудования выполняет следующие должностные обязанности:

2.1. Выполнение слесарных работ по замене бытовых газовых плит, не оборудованных усовершенствованным и автоматическим устройствами, обслуживание и текущий ремонт этих плит и внутридомовых газопроводов с арматурой.

2.2. Пропаривание внутренней полости баллонов для сжиженного газа с последующей продувкой инертным газом.

2.3. Подготовка швов баллонов для подварки.

2.4. Участие при заварке швов на баллонах и приварке к ним башмаков и бобышек.

2.5. Очистка баллонов перед окраской, исправление и правка башмаков баллонов.

2.6. Устранение заусениц на уплотнительных муфтах.

2.7. Заготовка присадочной проволоки для газовой сварки.

2.8. Установка вентилей на баллонах и взвешивание баллонов.

2.9. Смена баллонов и проведение профилактического ремонта и инструктажа абонентов по правилам пользования газовыми приборами.

2.10. Нанесение клейма.

2.11. Выполнение слесарных работ по замене полуавтоматических газовых водонагревателей, обслуживание, регулировка и текущий ремонт бытовых газовых плит всех систем, газобаллонных установок сжиженного газа, газовых каминов, стиральных машин, холодильников и горелок инфракрасного излучения.

2.12. Смена редукторов, пуск газа в бытовые приборы, обслуживание и текущий ремонт газопроводов и запорной арматуры газгольдерных и газораздаточных станций.

2.13. Участие в работе по демонтажу, монтажу и ремонту оборудования газгольдерной станции и компрессорных установок.

2.14. Подготовка газгольдеров, резервуаров газораздаточных станций и групповых установок сжиженного газа к внутреннему осмотру и гидравлическому испытанию.

2.15. Проверка работы оборудования газорегуляторных пунктов.

2.16. Выполнение слесарных работ по замене газовых быстродействующих и емкостных автоматических водонагревателей, обслуживание, регулировка и ремонт их, горелок отопительных печей, квартирных отопительных котлов с автоматикой, пищеварочных котлов и ресторанных плит, групповых баллонных установок сжиженного газа, газооборудования и санитарно-технического оборудования газорегуляторных пунктов (регуляторов различных типов и запорно-предохранительной арматуры основных и импульсных газопроводов).

2.17. Выполнение простых слесарных работ по врезке и вырезке действующих газопроводов.

2.18. Ремонт всех видов центробежных и поршневых насосов и компрессоров, обслуживание и ремонт испарительной установки, самозакрывающихся клапанов вентилей баллонов и редукторов для сжиженного газа.

2.19. Выполнение монтажных работ при реконструкции действующих в строительстве новых газорегуляторных пунктов и станций.

2.20. Монтаж групповых газобаллонных установок.

2.21. Пуск газа, обслуживание и ремонт всех видов газооборудования, установленного в учреждениях и коммунально-бытовых предприятиях, а также котельных без автоматики.

2.22. Выполнение слесарных работ по настройке и наладке оборудования и автоматики газорегуляторных пунктов и станций после их ремонта.

2.23. Обслуживание и текущий ремонт газовых пищеварочных котлов и ресторанных плит с автоматикой.

2.24. Выполнение средней сложности и сложных слесарных работ по врезке и вырезке действующих газопроводов.

2.25. Подготовка и участие в сдаче оборудования, подлежащего инспекторской проверке Госгортехнадзора на газгольдерных и газораздаточных станциях.

2.26. Руководство бригадой слесарей при производстве демонтажа, монтажа и ремонта оборудования и подземных коммуникаций газгольдерных, газораздаточных и газорегуляторных станций (пунктов).

2.27. Пуск газа, обслуживание и ремонт газового оборудования, пневматической и электрической автоматики котельных жилых зданий, электростанций, коммунально-бытовых и промышленных предприятий, испытание и наладка на заданный режим работы (при пуске и эксплуатации) автоматики котлов, газогорелочных устройств котельных, и регуляторных установок.

2.28. Наладка контрольно-измерительных приборов.

2.29. Первичное наполнение дворовых резервуарных установок сжиженным газом, удаление из них неиспаряющихся остатков, подготовка этих установок к периодическому освидетельствованию.

2.30. Пуск и регулировка испарительных установок.

2.31. Составление дефектных ведомостей на ремонт газооборудования котельных, регуляторных и резервуарных установок.

3. Права

Слесарь по обслуживанию и ремонту газового оборудования имеет право

3.1. На бесплатную выдачу специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

3.2. Требовать создания условий для выполнения профессиональных обязанностей, в том числе предоставления необходимого оборудования, инвентаря, рабочего места, соответствующего санитарно-гигиеническим правилам и нормам и т. д.

3.3. Требовать от руководства организации оказания содействия в исполнении своих профессиональных обязанностей и осуществлении прав.

3.4. Повышать свою профессиональную квалификацию.

3.5. Иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации.

4. Ответственность

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5-го разряда несет административную, дисциплинарную и материальную (а в отдельных случаях, предусмотренных законодательством РФ, — и уголовную) ответственность за:

4.1. Невыполнение или ненадлежащее выполнение служебных указаний непосредственного руководителя.

4.2. Невыполнение или ненадлежащее выполнение своих трудовых функций и порученных ему задач.

4.3. Неправомерное использование предоставленных служебных полномочий, а также использование их в личных целях.

4.4. Недостоверную информацию о состоянии выполнения порученной ему работы.

4.5. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности предприятия и его работникам.

4.6. Нарушения трудовой дисциплины.

Согласовано:

Служба производственного контроля

___________________________/_________________

(Ф.И.О.) (подпись)

"___"__________ ___ г.

Лист ознакомления с Инструкцией

| №п/п | Ф.И.О. работника, ознакомленного сИнструкцией | Датаознакомления | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |