УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

___________

___________________________

____________________

СОГЛАСОВАНО

| ФИО | Должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| ___________ | _______________ |  | __________ |
| _____________ | ______________________ |  | __________ |
| ____________ | ____________________________________ |  | __________ |
| ___________ | _______________________ |  | __________ |

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ

____________

ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ НЕФТЕБАЗ

РАЗРАБОТАНО

| ФИО | Должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| ___________ | _______________ |  | __________ |

1. Общие положения

1.1. Электрослесарь по ремонту оборудования нефтебаз 5 разряда (или: электрослесарь 5 разряда) является рабочим и подчиняется непосредственно _____________________________ (наименование должности/профессии руководителя).

1.2. Для работы электрослесарем по ремонту оборудования нефтебаз 5 разряда принимается лицо:

1) прошедшее профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих;

2) имеющее опыт работы не менее одного года по профессии электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда или электрослесаря 4 разряда;

3) имеющее группу по электробезопасности не ниже III.

1.3. К работе, указанной в п. 1.2 настоящей инструкции, допускается лицо:

1) прошедшее обязательный предварительный (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры (обследования);

2) прошедшее вводный, первичный, повторный инструктаж на рабочем месте, стажировку, проверку знаний в комиссии;

3) прошедшее пожарно-технический минимум.

1.4. 1.4. Электрослесарь по ремонту оборудования нефтебаз 5 разряда должен знать:

1) элементы конструкции закрытых и открытых распределительных устройств напряжением до 330 кВ, минимальные допускаемые расстояния между оборудованием;

2) основы построения цифровой подстанции;

3) правила чтения схем первичных соединений электрооборудования электрических станций и подстанций электрических сетей напряжением до 330 кВ;

4) конструкции и принцип работы трансформаторов мощностью до 125 000 кВА включительно и напряжением до 330 кВ;

5) назначение и конструкцию высоковольтных вводов силовых трансформаторов, шунтирующих реакторов, масляных выключателей напряжением до 330 кВ;

6) приемы работ и последовательность операций по ремонту трансформаторов;

7) основные сведения о схемах вторичных цепей оборудования подстанций электрических сетей напряжением до 330 кВ;

8) методы проведения испытаний оборудования подстанций электрических сетей напряжением до 330 кВ;

9) правила безопасности при осуществлении работы на высоте и работ под напряжением;

10) способы и сроки испытания такелажных средств, защитных устройств и изолирующих приспособлений;

11) основы электротехники и механики;

12) правила эксплуатации и организации ремонта электрических сетей;

13) нормы испытаний и измерений оборудования подстанций электрических сетей напряжением до 330 кВ;

14) правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек);

15) правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов;

16) правила технической эксплуатации электростанций и сетей;

17) правила устройства электроустановок;

18) схемы электрических сетей 35-220 кВ, в том числе схемы сети собственных нужд подстанции, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности;

19) принципы работы устройств защиты от перенапряжений оборудования подстанций электрических сетей напряжением до 330 кВ и требования к их работе;

20) принципы проведения тепловизионного контроля;

21) тепловой режим работы оборудования подстанций электрических сетей напряжением до 330 кВ;

22) устройство, назначение различных типов оборудования (подвесной, натяжной изоляции, шинопроводов, молниезащиты, контуров заземляющих устройств), области их применения;

23) особенности конструкций и принцип работы оборудования и аппаратуры распределительных устройств напряжением до 330 кВ включительно;

24) конструктивное устройство высоковольтных вводов силовых трансформаторов, шунтирующих реакторов, масляных выключателей напряжением до 330 кВ;

25) конструктивное устройство силовых, измерительных трансформаторов, а также трансформаторов специального назначения - печных, тяговых мощностью до 250 000 кВА с классом изоляции 110 кВ;

26) схему электрических сетей, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности;

27) технические характеристики ремонтируемого оборудования подстанций электрических сетей напряжением до 330 кВ;

28) приемы работ и последовательность операций при ремонте оборудования подстанций электрических сетей напряжением до 330 кВ;

29) нормы и объемы испытаний ремонтируемого электротехнического оборудования подстанций электрических сетей напряжением до 330 кВ;

30) сложные чертежи, схемы и эскизы, связанные с ремонтом электротехнического оборудования подстанций электрических сетей напряжением до 330 кВ;

31) основные технические характеристики ремонтно-монтажных средств и приспособлений, грузоподъемных машин и механизмов, применяемых при ремонте оборудования подстанций электрических сетей напряжением до 330 кВ;

32) правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями;

33) схема масляного хозяйства обслуживаемого участка;

34) порядок организации работы на высоте и такелажных работ;

35) порядок организации работ под напряжением на оборудовании подстанций электрических сетей напряжением до 330 кВ;

36) правила допуска к работам в электроустановках;

37) инструкцию по применению и испытанию средств защиты;

38) инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве;

39) инструкцию по применению и испытанию средств защиты;

40) правила оказания первой помощи;

41) правила пожарной безопасности;

42) требования охраны труда при эксплуатации электроустановок;

43) требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции;

44) ______________________________________________ (другие требования к необходимым знаниям).

1.5. Электрослесарь по ремонту оборудования нефтебаз 5 разряда должен уметь:

1) работать под напряжением на оборудовании подстанций электрических сетей напряжением до 330 кВ;

2) организовывать работы на высоте и такелажные работы;

3) производить ремонтные работы оборудования подстанций электрических сетей напряжением до 330 кВ;

4) проводить испытания оборудования подстанций электрических сетей напряжением до 330 кВ;

5) пользоваться навыками чтения схем первичных соединений электрооборудования электрических станций и подстанций электрических сетей;

6) работать с электрическим и пневматическим инструментом;

7) производить слесарную обработку деталей по 1 - 2-му классам точности с подгонкой и доводкой;

8) применять справочные материалы в части оборудования подстанций электрических сетей напряжением до 330 кВ;

9) работать в команде (бригаде);

10) осваивать новые технологии (по мере их внедрения);

11) работать со специальными диагностическими приборами и оборудованием в рамках выполняемой трудовой функции;

12) оценивать отклонения и возможные факторы, приводящие к отклонению от нормальной работы оборудования подстанций электрических сетей напряжением до 330 кВ;

13) оценивать состояние оборудования подстанций электрических сетей напряжением до 330 кВ, определять мероприятия по устранению дефектов оборудования подстанций электрических сетей напряжением до 330 кВ;

14) пользоваться навыками работы на высоте в объеме II группы по безопасности;

15) читать чертежи, схемы и эскизы электротехнического оборудования;

16) оказывать первую помощь пострадавшим на производстве;

17) вести техническую документацию;

18) оценивать эффективность деятельности членов ремонтной бригады;

19) руководить работой бригады;

20) применять средства пожаротушения;

21) ______________________________________________ (другие требования к необходимым умениям).

1.6. __________________________________________________________________________.

(другие общие положения)

2. Трудовые функции

2.1. Организация и производство работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 330 кВ.

2.1.1. Производство работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 330 кВ.

2.1.2. Выполнение функций производителя работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 330 кВ.

2.2. _________________________________________________________________________.

(другие функции).

3. Обязанности

3.1. Перед началом рабочего дня электрослесарь по ремонту оборудования нефтебаз 5 разряда:

1) получает производственное задание;

2) проходит инструктаж по охране труда;

3) _____________________________________________________________.

3.2. В течение рабочего дня электрослесарь по ремонту оборудования нефтебаз 5 разряда выполняет следующие обязанности в рамках трудовых функций:

3.2.1. В рамках трудовой функции, указанной в пп. 2.1.1 п. 2.1 настоящей инструкции:

1) определяет неисправности и дефекты оборудования подстанций электрических сетей напряжением до 330 кВ и их устранение;

2) выполняет такелажные работы по перемещению, разборке и установке особо сложных и ответственных узлов, деталей и элементов оборудования подстанций электрических сетей напряжением до 330 кВ;

3) выполняет ремонт, демонтаж, монтаж, регулировку и наладку электрооборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 330 кВ;

4) выполняет ремонт изоляции распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 330 кВ;

5) осуществляет реконструкцию масляных и воздушных выключателей подстанций электрических сетей напряжением до 330 кВ по чертежам и эскизам;

6) выполняет работы по технологической документации с применением необходимых приспособлений, специальных инструментов и аппаратуры;

7) выполняет ремонт силовых трансформаторов всех типов и мощностей;

8) устраняет аварийные повреждения на закрепленном оборудовании электросетей в рамках своей зоны ответственности.

3.2.2. В рамках трудовой функции, указанной в пп. 2.1.2 п. 2.1 настоящей инструкции:

1) проверяет при допуске соответствие подготовленного рабочего места указаниям наряда или распоряжения;

2) контролирует принятие дополнительных мер безопасности, необходимых по условиям выполнения работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 330 кВ;

3) проводит целевые инструктажи по охране труда членам бригады;

4) осуществляет контроль перед началом работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 330 кВ по наряду или распоряжению наличия, комплектности необходимых средств защиты, приспособлений, ограждающих устройств, инструмента, приборов контроля и безопасности;

5) контролирует сохранность на рабочем месте ограждений, плакатов, заземлений, запирающих устройств;

6) устраняет нарушения требований охраны труда членами бригады;

7) контролирует действия членов бригады, в том числе для исключения ошибочного попадания их на действующее оборудование и несанкционированного выхода из зоны рабочего места;

8) приостанавливает работы и информирует руководителя работ по наряду или распоряжению при невозможности выполнения работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 330 кВ;

9) сообщает об окончании работ бригады руководителю работ по наряду или распоряжению;

10) ведет техническую документацию по выполняемым работам по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 330 кВ.

3.3. В конце рабочего дня электрослесарь по ремонту оборудования нефтебаз 5 разряда:

1) сдает установленную отчетность;

2) производит осмотр (самоосмотр);

3) сдает смену;

4) _______________________________________________ (другие обязанности).

3.4. В рамках выполнения своих трудовых функций электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда исполняет поручения своего непосредственного руководителя.

3.5. _________________________________________________________________.

(другие положения об обязанностях)

4. Права

4.1. При выполнении своих трудовых функций и обязанностей электрослесарь по ремонту оборудования нефтебаз 5 разряда обладает трудовыми правами, предусмотренными заключенным с работником трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, Трудовым кодексом Российской Федерации и иными актами трудового законодательства.

4.2. _________________________________________________________________.

(другие положения о правах работника)

5. Ответственность

5.1. Электрослесарь по ремонту оборудования нефтебаз 5 разряда привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со ст. 192 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции.

5.2. Электрослесарь по ремонту оборудования нефтебаз 5 разряда несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей.

5.3. Электрослесарь по ремонту оборудования нефтебаз 5 разряда за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.

5.4. ___________________________________________________________________________.

(другие положения об ответственности)

6. Заключительные положения

6.1. Настоящая инструкция разработана на основе Профессионального стандарта "Работник по обслуживанию оборудования подстанций электрических сетей", утвержденного Приказом Минтруда России от 31.08.2021 № 611н, с учетом __________________________________________________________________________.

(реквизиты локальных нормативных актов организации)

6.2. Ознакомление работника с настоящей инструкцией осуществляется при приеме на работу (до подписания трудового договора).

6.3. Факт ознакомления работника с настоящей инструкцией подтверждается ___________________________________________________________________________

(подписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью настоящей инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями); в экземпляре инструкции, хранящемся у работодателя; иным способом)

6.4. ___________________________________________________________________________.

Лист ознакомления

с Производственной инструкцией электрослесаря по ремонту оборудования нефтебаз ________________________

С документом ознакомлены:

| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |