| УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- |
| Генеральный директор |  |
| ___________ |  |
| _ | __________ |
| 10 июня 2024 года |  |

СОГЛАСОВАНО

| ФИО | Должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| __________ | _______________ |  | __________ |
| _____________ | _________________ |  | __________ |
| ____________ | ________ |  | __________ |

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ

____________

машиниста насосных установок ___________

РАЗРАБОТАНО

| ФИО | Должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| ___________ | ___________________________________________________ |  | __________ |

1. Общие положения

Настоящая производственная инструкция регламентирует производственную деятельность и обязанности машиниста насосных установок ___________

К самостоятельной работе по профессии машиниста насосных установок допускаются лица не моложе 18 лет и прошедшие медицинское освидетельствование, обучение по профессии, прохождение инструктажа по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, стажировки и проверки знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

2. Требования к знаниям

- Взаимодействие деталей центробежного насоса при его работе.

- Водооборотный цикл, электро- и пароснабжение участка.

- Высота всасывания и полная высота подъема насоса.

- Допустимые нагрузки насосов в процессе работы.

- Виды измерительных приборов и измерений, с которыми приходится встречаться рабочему данной профессии, их назначение и краткая характеристика; методы и средства измерений.

- Классификация центробежных насосов.

- Достоинства и недостатки центробежных насосов.

- Принцип действия центробежных насосов.

- Описание принципиальной насосной установки с центробежным насосом.

- Гидравлические и объемные потери в центробежном насосе.

- Конструктивные особенности поршневых насосов, применяемых на участке.

- Конструкция важнейших деталей и узлов поршневых насосов, взаимодействие сопрягаемых деталей в основных узлах поршневых насосов.

- Методы уплотнения вращающегося вала центробежных насосов.

- Назначение вспомогательного оборудования, его взаимодействие с основным оборудованием.

- Назначение и применение поршневых насосов, принцип действия, конструкция и способ приведения в действие.

- Теоретическая и действительная производительность поршневых насосов.

- Коэффициент наполнения поршневых насосов.

- Назначение и применение центробежных насосов.

- Назначение и принцип действия газового колпака на всасывающем и нагнетательном трубопроводах.

- Общие положения, инструкции по эксплуатации насосов и насосных установок.

- Методы определения и регулирования оптимального режима, основных параметров работы насосных установок.

- Основные неполадки в работе центробежных насосов, их причины и способы устранения.

- Основные сведения об износе машинного оборудования.

- Способы своевременного устранения мелких дефектов и неисправностей машинного оборудования.

-Основы электротехники.

- Особенности движения поршня насоса, кривошипно-шатунный механизм, график подачи одно-, двух-, трех-, четырехцилиндрового насосов, неравномерность подачи, принципы наиболее равномерной подачи у трехцилиндрового насоса по сравнению с другими насосами.

- Подъемно-транспортные устройства насосных установок.

- Понятие о коррозии трубопроводов, меры борьбы с ней.

- Порядок подготовки к пуску и пуска центробежного насоса.

- Правила обслуживания работающего центробежного насоса; контроля работы насоса по приборам.

- Правила обслуживания и переключения трубопроводов гринельных сетей.

- Правила составления схем насосных установок с центробежным насосом.

- Правила технической эксплуатации оборудования.

- Долговечность и бесперебойность работы оборудования, естественные (нормальные) и аварийные износы, причины аварийных износов.

- Привод агрегатов от паровой и газовой турбин, принцип действия турбины; реактивные турбины, регулирование турбин; методы смазки паровых и газовых турбин; основные детали турбин, неисправности в работе турбин и меры их предупреждения.

- Привод насоса от двигателя внутреннего сгорания, классификация двигателей внутреннего сгорания, применяемых для привода насоса.

- Привод насосов от паровых двигателей, принцип действия паровой машины, парораспределение в паровой машине, конденсация пара, машины с конденсацией и без нее, достоинства и недостатки парового привода для насосов.

- Принцип действия и схемы паровых прямодействующих поршневых насосов.

- Принцип действия приводных поршневых насосов и область их применения.

- Принцип действия, область применения и схемы поршневых дозировочных насосов.

- Принцип действия, правила эксплуатации и схемы ротационных насосов.

- Принцип работы центробежных, поршневых насосов и другого оборудования насосных установок.

- Принципиальная схема насосной установки.

- Принципиальная схема пароснабжения насосной установки с паровым приводом.

- Причины появления осевого давления в центробежном насосе, методы разгрузки насоса от осевых усилий.

- Конструкции основных деталей и узлов центробежных насосов: рабочего колеса, корпуса, подшипников, вала, направляющего аппарата.

- Процессы всасывания и нагнетания у приводного насоса; факторы, влияющие на всасывание поршневого насоса.

- Системы смазки, схема охлаждения подшипников, корпусов горячих насосов, сальниковых устройств; виды масляных насосов и фильтров; основные требования к качеству смазочных масел; принцип подбора сорта масла в зависимости от быстроходности машин и нагрузки на подшипники; масла, применяемые для смазывания насосов; вредные примеси.

- Смазочная система установок.

- Сорта и марки применяемых масел.

- Сухое и жидкостное трение, промежуточные стадии, схема расположения вала в подшипнике в состоянии покоя и в работе.

- Теоретическая и действительная производительность центробежных насосов.

- Технические характеристики насосов.

- Технические характеристики насосов на основе технических паспортов на используемые насосы и инструкций по их эксплуатации.

- Типы электродвигателей, их техническая характеристика, принцип работы; пусковые устройства; защита и заземление электродвигателя, правила пуска электродвигателей различной мощности.

- Устройство и принцип действия градирен и бассейнов для охлаждения воды, виды фильтров для очистки воды.

- Факторы, влияющие на работу насоса.

- Физические и химические свойства воды, нефти и других перекачиваемых жидкостей, а также газа.

- Форма и число лопаток рабочего колеса; производительность насоса и соотношение между основными его параметрами; коэффициент быстроходности.

- Характеристики насосов и приводов к ним.

-Характеристики центробежных одно- и многоколесных насосов; совместная работа центробежных насосов.

- Правила оказания первой помощи пострадавшему.

- План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участке.

- Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности.

3. Требования к знаниям нормативной документации

Бункеровщик должен знать и выполнять требования документов, регламентирующих его трудовую деятельность. Перечень нормативных документов приведён в ____________.

4. Обязанности

- Ведение записей в журнале о работе установок.

- Замер газа.

- Контроль состояния фильтров и их очистка.

- Обслуживание насосов, насосных агрегатов на участке.

- Обслуживание работающего насоса: контроль работы, систематическая проверка нагрева подшипников и сальников насоса; контроль и запись показаний измерительных приборов, манометров, расходомеров, термометров; контроль работы смазочных устройств и поступления воды на сальники; остановка приводного поршневого насоса.

- Обслуживание дозирующих насосов.

- Подготовка к пуску дозирующих насосов.

- Регулирование подачи дозирующих насосов.

- Подготовка к пуску приводного поршневого насоса с приводом от электродвигателя: осмотр насоса, электродвигателя, редукторов; проверка положения запорной и регулирующей арматуры, наличия подсоединения и исправности контрольно-измерительных приборов.

- Проверка исправности системы смазки поршневого насоса и поступления масла на подшипники.

- Проворачивание поршневого насоса перед пуском.

- Пуск поршневого насоса с приводом от электродвигателя.

- Подготовка к пуску, пуск и остановка поршневых и центробежных насосов.

- Подготовка к пуску, пуск и остановка прямодействующего парового насоса.

- Смазывание прямодействующего парового насоса в период его работы.

- Регулирование числа ходов прямодействующего парового насоса.

- Слив скопившейся жидкости из парового цилиндра прямодействующего парового насоса до пуска и во время работы.

- Подготовка к пуску, пуск, остановка ротационных насосов.

- Подогрев жидкого топлива при сливе и подаче его к месту хранения или потребления.

- Проверка подшипников и сальников во время работы центробежного насоса.

- Контроль работы устройств центробежного насоса, воспринимающих осевое давление.

- Проверка работы отдельных узлов насосов.

- Регулирование подачи центробежного насоса.

- Выполнение работ на основе технической документации, применяемой в организации, по нормам квалифицированного рабочего и техническим требованиям.

- Эксплуатация силовых приводов насосов.

5. Подчинённость

Машинист насосных установок принимается и освобождается от выполняемой работы приказом генерального директора по представлению ______________________

Машинист насосных установок подчинён непосредственно ______________________

6. Права

Машинист насосных установок хвостов имеет право:

- Знакомиться с проектными решениями руководства, касающимися его деятельности.

- Вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями.

- В пределах своей компетенции сообщать непосредственному руководителю о недостатках, выявленных в процессе исполнения должностных обязанностей, и вносить предложения по их устранению.

- Требовать от руководства оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав.

- Запрашивать лично или через непосредственного руководителя информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей.

7. Ответственность

Машинист насосных установок несет ответственность:

- За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей инструкцией, — в пределах, определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации и заключенным трудовым договором.

- За нарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, — в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации и заключенным трудовым договором.

- За причинение материального ущерба — в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации и заключенным трудовым договором.

Приложение 1

Нормативные документы, которые должен знать и требования которых должен выполнять машинист насосных установок:

| № п/п | Название документа | Шифр |
| --- | --- | --- |
| 1 | ____________________________________ |  |
| 2 | ________________________________ |  |
| 3 | ____________________________________________________ |  |
| 4 | ________________________________________________ |  |
| 5 | _____________________________________________________ |  |
| 6 | __________________________________________________________________________________________________________ |  |
| 7 | _______________________________________________________________________________________________ |  |
| 8 | ______________________________________________________________________________________ |  |
| 9 | _____________________________________________________________________________________ |  |
| 10 | ____________________________________ | ____________ |
| 11 | ______________________________________________ | _____________ |
| 12 | _________________________________________________________________ | _____________ |
| 13 | ________________________________________________ | _____________ |
| 15 | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |
| 16 | ___________________________________ |  |

Лист ознакомления

с Производственной инструкцией машиниста насосных установок ____________________________________

С документом ознакомлены:

| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |