Производственная инструкция по обслуживанию двухконтурных котлов BAXI MAIN 5 24F

1. Общие требования

1.1. Обслуживание двухконтурных котлов BAXI MAIN 5 24F осуществляет рабочий и подчиняется непосредственно специалисту, имеющему соответствующее техническое профессионально образование.

1.2. При обслуживании двухконтурных котлов BAXI MAIN 5 24F необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

1.3. Для обслуживания двухконтурных котлов BAXI MAIN 5 24F назначается лицо, прошедшее профессиональное обучение, соответствующую подготовку по специальности.

1.4. При обслуживании двухконтурных котлов BAXI MAIN 5 24F на котельной рабочий должен:

а) знать критерии работоспособности двухконтурных котлов BAXI MAIN 5 24F, контролировать соблюдение технологического процесса и приостанавливать работу оборудования в случае возникновения угрозы аварийной ситуации, информируя об этом своего непосредственного руководителя;

б) при обнаружении повреждений двухконтурных котлов BAXI MAIN 5 24F, которые могут привести к аварийной ситуации или свидетельствуют о неработоспособном состоянии оборудования, не приступать к работе до приведения двухконтурных котлов BAXI MAIN 5 24F в работоспособное состояние;

в) не приступать к работе или прекратить работу в условиях, не обеспечивающих безопасную эксплуатацию двухконтурных котлов BAXI MAIN 5 24F, и в случаях выявления отступлений от технологического процесса и недопустимого повышения (понижения) значений параметров работы двухконтурных котлов BAXI MAIN 5 24F;

г) действовать в соответствии с требованиями, установленными инструкциями, в случаях возникновения аварий и инцидентов при эксплуатации двухконтурных котлов BAXI MAIN 5 24F.

1.5. При выполнении работ по монтажу (демонтажу), наладке либо ремонту или реконструкции (модернизации) двухконтурных котлов BAXI MAIN 5 24F, рабочий на должен:

а) иметь документы, подтверждающие прохождение в установленном порядке профессионального обучения по соответствующим видам рабочих специальностей, а также иметь выданное в установленном порядке удостоверение о допуске к самостоятельной работе (для рабочих);

б) знать и соблюдать требования технологических документов и инструкций по проведению заявленных работ;

в) знать основные источники опасностей при проведении указанных работ, знать и применять на практике способы защиты от них, а также безопасные методы выполнения работ;

г) знать и уметь применять способы выявления и технологию устранения дефектов в процессе монтажа, ремонта, реконструкции (модернизации);

д) знать и уметь применять для выполнения монтажа (демонтажа), ремонта и реконструкции (модернизации) оборудования такелажные и монтажные приспособления, грузоподъемные механизмы, стропы, соответствующие по грузоподъемности массам монтируемых (демонтируемых), ремонтируемых и реконструируемых (модернизируемых) элементов;

е) знать и уметь применять установленный в инструкциях порядок обмена условными сигналами между работником, руководящим монтажом (демонтажом) и остальными работниками, задействованными на монтаже (демонтаже) оборудования;

ж) знать и выполнять правила строповки, основные схемы строповки грузов (при выполнении обязанностей стропальщика), а также требования промышленной безопасности при подъеме и перемещении грузов;

з) знать порядок и методы выполнения работ по наладке и регулированию оборудования;

и) уметь применять контрольные средства, приборы, устройства при проверке, наладке и испытаниях.

1.6. При обслуживании двухконтурных котлов BAXI MAIN 5 24F необходимо знать:

устройство, конструктивные особенности и назначение обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации;

требования правил устройства и безопасной эксплуатации двухконтурных котлов BAXI MAIN 5 24F котлов, инструкции по эксплуатации двухконтурных котлов BAXI MAIN 5 24F;

требование правил безопасной эксплуатации двухконтурных котлов BAXI MAIN 5 24F;

действие на человека опасных и вредных факторов, возникающих во время работы двухконтурных котлов BAXI MAIN 5 24F;

требования производственной санитарии, электробезопасности, пожарной безопасности;

место расположения средств пожаротушения и свои обязанности в случае возникновения загорания (пожара);

назначение и порядок применения средств индивидуальной защиты;

технические характеристики двухконтурных котлов BAXI MAIN 5 24F;

требования к технологическому процессу выработки теплоэнергии и теплоснабжения потребителей;

электрические и технологические схемы двухконтурных котлов BAXI MAIN 5 24F;

схемы теплопроводов и водопроводов;

принципиальные схемы и принципы работы релейных защит, автоматических и регулирующих устройств, контрольно-измерительных приборов, средств сигнализации и связи;

алгоритм функционирования обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации, предусмотренный технической документацией изготовителя;

инструкцию по техническому обслуживанию котлов и оборудования, средств автоматики и сигнализации;

методы и способы устранения неисправностей обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации;

инструкцию по охране труда;

производственную инструкция.

1.7. Для обслуживания двухконтурных котлов BAXI MAIN 5 24F назначается на должность и освобождается от должности приказом руководителя учреждения в соответствии с действующим законодательством РФ.

1.8. При обслуживании двухконтурных котлов BAXI MAIN 5 24F работник обеспечивается спецодеждой и спецобувью в соответствии с действующими нормами.

1.9. При обслуживании двухконтурных котлов BAXI MAIN 5 24F необходимо знать и строго соблюдать требования по охране труда, пожарной безопасности, производственной санитарии.

1.10. При обслуживании двухконтурных котлов BAXI MAIN 5 24F необходимо уметь:

применять методы безопасного производства работ при осмотре и проверках;

использовать в работе нормативную и техническую документацию;

выявлять неисправности, препятствующие пуску котла в работу и создающие угрозу аварии и причинения вреда людям и имуществу;

пользоваться первичными средствами пожаротушения;

пользоваться средствами связи;

документально оформлять результаты своих действий.

2. Обязанности

2.1. Перед началом работы котельной работник обязан:

поверить состояние гарнитуры двухконтурных котлов BAXI MAIN 5 24F;

проверить исправность трубопроводов присоединенных к котлу;

убедиться в отсутствии заглушек на трубопроводах;

проверить исправность контрольно-измерительных приборов;

проверить исправность автоматики безопасности;

открыть задвижку на входной линии котла;

открыть задвижку на выходной линии котла.

убедиться в наличии циркуляции воды через котел. Давление воды на входе должно быть выше чем на выходе;

убедиться в отсутствии утечки из котла;

сделать в журнале запись о подготовке котла к розжигу.

2.2. Розжиг (растопка) котла.

2.2.1. При растопке котла следить за давлением и температурой на входе и выходе.

2.2.2. Следить за расходом воды через котел (по расходомеру).

2.3. В процессе работы котла необходимо следить за состоянием котла, за исправностью автоматики безопасности, за контрольно-измерительными приборами. Необходимо соблюдать режим работы котла в соответствии с режимной картой и температурным графиком. Контролировать работу горелок. Горение должно быть полным и устойчивым. Необходимо контролировать работу насосов, дымососов и вентиляторов. Периодически контролировать температуру и состав отходящих газов.

2.4. Следить за давлением на входе и выходе двухконтурных котлов BAXI MAIN 5 24F.

2.5. Запрещается оставлять котельное оборудование без наблюдения до прекращения горения топлива и остывания котла.

2.6. Плановая остановка котла.

2.6.1. Отключить непрерывную продувку.

2.6.2. Подачу газа перекрыть при минимальной нагрузке.

2.6.3. При устойчивом повышении давления в котле приоткрыть предохранительные клапаны.

2.6.4. В случае повышения температуры воды в экономайзере открыть сгонную линию.

2.6.5. Провентилировать топку и газоходы - 10-20 минут.

2.6.6. После завершения вентиляции отключить дымосос и вентилятор, направляющие должны быть закрыты.

2.6.7. Котел должен быть под наблюдением до полного остывания.

2.6.8. Сведения о плановой остановке котла записать в сменный журнал.

2.6.9. Спуск воды из котла:

Открыть воздушники и запорное устройство на дренажной линии и произвести спуск воды из котла.

2.7. Аварийная остановка котла.

2.7.1. Аварийная остановка производится сразу, без постепенного снижения нагрузки и без письменного разрешения начальника котельной при повышении давления воды на выходе двухконтурных котлов BAXI MAIN 5 24F выше допустимого;

неисправности автоматики безопасности;

отключении электроэнергии;

пожара в котельной. При пожаре персонал должен действовать согласно данной инструкции и плану ликвидации и локализации аварийных ситуаций;

2.8.2. Сделать запись в сменном журнале о времени и причине аварийной остановки котла.

2.8.3. Доложить начальнику котельной.

2.9. При аварийной остановке котла необходимо:

прекратить подачу топлива;

перекрыть воду на котел и с котла;

в случае возникновения в котельной пожара персонал должен вызвать пожарную охрану и принять все меры к тушению его, не прекращая наблюдения за котлами;

провентилировать топку и газопроводы;

закрыть задвижку на входе воды и выходе из котла;

если нет в работе другого котла, остановить циркулирующий насос;

сделать запись в сменном журнале остановке котла.

2.10. Во время работы котельной работник обязан:

растопку котла проводить в течение времени, установленного начальником котельной, при слабом огне, уменьшенной тяге;

при растопке котла следует обеспечить равномерный прогрев его частей и контроль за перемещением элементов котла при тепловом расширении;

контролировать температуру воды на выходе из котла;

следить за исправностью котла (котлов), строго соблюдать установленный режим работы котла;

принимать меры к устранению неисправностей.

2.11. Во время работы котельной работник обязан:

осуществлять проверку наличия и исправности рабочего инструмента, средств индивидуальной защиты и сигнализации;

производить наружный осмотр котельного агрегата, арматуры, гарнитуры;

производить проверку отсутствия заглушек между фланцами на линии входа и выхода воды из котельного агрегата;

производить проверку наличия и работы манометров на котле и в системе, а также наличия масла в гильзах термометров;

производить проверку плотности и легкости открывания и закрывания вентилей, спускных крапов, исправности питательных насосов;

производить проверку исправности и состояния системы автоматики и регулирования;

производить проверку наличия, исправности и состояния пожарного инвентаря;

осуществлять осмотр состояния и положения кранов и задвижек;

осуществлять проверку исправности, состояния и работы вентиляторов, взрывных предохранительных клапанов;

производить проверку герметичности арматуры и трубопроводов;

управлять приборами подачи топлива и электрической энергии;

производить продувание газопровода через продувочную линию в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации котла и закрытие крана;

производить проверку давления газа на его вводе и воздуха перед горелками в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации котла;

производить подогревание топлива до установленной температуры перед растопкой котла, работающего на мазуте;

производить проверку наличия и комплектности аптечки первой помощи;

осуществлять документальное оформление результатов осмотра.

2.12. Во время работы запрещается:

производить подчеканку швов, заварку элементов котла;

все устройства и приборы автоматического управления и безопасности котла поддерживать в исправном состоянии и регулярно проверять, в установленные сроки;

чистку топки от шлака проводить не реже 2 раз в смену;

не прикасаться к находящимся в движении механизмам и вращающимся частям оборудования, а также нагретым и находящимся под напряжением токоведущим частям оборудования;

оставлять без надзора инструмент, присоединенный к сети;

передавать инструмент лицам, не имеющим права пользоваться им;

превышать предельно допустимую продолжительность работы, указанную в паспорте инструмента;

произведение ремонта котла во время его работы;

проведение работ с неисправными контрольно-измерительными приборами;

останавливать руками движущиеся части инструмента;

проведение работ без применения средств индивидуальной защиты;

применение неиспытанных, неисправных инструментов и приспособлений;

допуск к работе необученного персонала;

курение, приём пищи на рабочем месте;

применение самодельных обогревательных приборов;

загромождать доступы и проходы к пожарному инвентарю, огнетушителям, гидрантам и запасным выходам из помещений.

2.13. При обслуживании котельной работник в конце рабочего дня обязан:

осмотреть все оборудование находящееся в работе, а также в резерве и в ремонте;

сдать дежурство по котельной, сделав отметку в журнале;

снять средства индивидуальной защиты и убрать их в предназначенное для них место;

вымыть руки с мылом и принять душ;

о всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

3. Ответственность

При обслуживании котельной работник несет ответственность за:

3.1. Своевременное и качественное осуществление возложенных на него обязанностей.

3.2. Организацию своей работы, своевременное и квалифицированное выполнение приказов, распоряжений и поручений руководства, нормативно-правовых актов по своей деятельности.

3.3. Соблюдение правил внутреннего распорядка, пожарной безопасности и производственной санитарии.

3.4. Ведение документации, предусмотренной действующими нормативно-правовыми актами.

3.5. Оперативное принятие мер, включая своевременное информирование руководства, по устранению нарушений техники безопасности, пожарных и иных правил, создающих угрозу деятельности учреждения, его работникам и иным лицам.

3.6. За нарушение трудовой дисциплины, законодательных и нормативно-правовых актов при обслуживании котельной работник может быть привлечен в соответствии с действующим законодательством в зависимости от тяжести проступка к дисциплинарной, материальной, административной и уголовной ответственности.

4. Права

При обслуживании котельной работник имеет право:

4.1. Получать от работников предприятия информацию, необходимую для осуществления своей деятельности.

4.2. Пользоваться информационными материалами и нормативно-правовыми документами, необходимыми для исполнения своих должностных обязанностей.

4.3. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам своей деятельности и деятельности подчиненных ему сотрудников.

4.4. Взаимодействовать с другими службами предприятия по производственным и другим вопросам, входящим в его функциональные обязанности.

4.5. Пользоваться всеми трудовыми правами в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.