| УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- |
| Генеральный директор |  |
| ___________ |  |
| _ | __________ |
| 27 мая 2024 года |  |

СОГЛАСОВАНО

| ФИО | Должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| __________ | _______________ |  | __________ |
| _____________ | ______________ |  | __________ |
| ____________ | _________________ |  | __________ |
| ___________ | _______________________ |  | __________ |

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ

_____________

по обслуживанию электрических отопительных приборов ___________________

РАЗРАБОТАНО

| ФИО | Должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| ___________ | _____________ |  | __________ |

1. Общие положения

Настоящая производственная инструкция регламентирует производственную деятельность по обслуживанию электрических отопительных приборов ___________________

При обслуживании электрических отопительных приборов руководствоваться инструкциями по эксплуатации.

К работе по обслуживанию электрических отопительных приборов __________________, принимаются лица не моложе 18-ти лет, прошедшие медицинское освидетельствование и признанное годным по состоянию здоровья к выполнению данных работ, прошедшие вводный и первичный инструктаж на рабочем месте,  проверку знаний по охране труда в цеховой комиссии, проверку знаний правил пожарной безопасности, знающие устройство приборов, имеющие 2-ую группу по электробезопасности и допущенные к самостоятельной работе распоряжением по цеху.

2. Меры безопасности при обслуживании электрических отопительных приборов

При обслуживании электрических отопительных приборов возможны воздействия следующих опасных факторов:

- Опасного напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

- Опасность ожогов;

- Возникновения пожара.

- Опасность получения травм от разрушения.

При обслуживании электрических отопительных приборов необходимо соблюдать следующие меры безопасности:

- руководствоваться инструкцией по эксплуатации и монтажу приборов;

- применять СИЗ;

- пользоваться исправным инструментом;

- выполнять обслуживание по наряду-допуску ___________________;

- соблюдать технологический режим работы приборов;

- своевременно производить осмотр, наладку и ремонт приборов;

- своевременно проводить испытания системы отопления;

- соблюдать требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при обслуживании приборов.

3. Требования к знаниям нормативной документации

Лица, обслуживающие электрические отопительные приборы должны знать и выполнять требования документов, регламентирующих его трудовую деятельность. Перечень нормативных документов приведён в ____________.

4. Подчинённость

Лица, обслуживающие электрические отопительные приборы подчиняются непосредственно ________________ и взаимодействуют ______________________________________.

5. Характеристика рабочего места

Лица, обслуживающие электрические отопительные приборы выполняют свою производственную деятельность в цехе – ___________________________________________________________________________________________________________________.

6. Требования безопасности перед началом работы

- Надеть спецодежду, проверить наличие и исправность средств защиты, приспособлений и инструментов, применяемых в работе;

- Узнать у ________________ о планируемой работы;

- Ознакомиться с записями в сменном журнале цеха;

- Подготовить рабочее место: произвести необходимые для производства работ отключения, вывесить предупредительные плакаты: «Не включать – работают люди!», при необходимости оградить рабочее место и вывесить плакат: «Стой! Опасно для жизни!»;

- Проверить целостность приборов;

- Проверить исправность электрошнура, электровилки, электророзетки.

7. Требования безопасности во время работы

-  Поставить в известность _________________________________ о проводимых работах. При осмотре электрических отопительных приборов, отключить от питающих сетей с последующей проверкой отсутствия напряжения на отключенном оборудовании. Отключение производить в диэлектрических перчатках, стоя на резиновом коврике.

- Производить ремонт, замену и т.д. электрических отопительных приборов, согласно инструкций по эксплуатации завода-изготовителя.

- Результаты осмотров и ремонта приборов фиксируются в оперативном журнале осмотров и ремонтов.

Лицам, обслуживающие электрические отопительные приборы запрещается:

- выполнять работы на приборах, находящихся под напряжением.

- прикасаться к неизолированным токоведущим частям установок после их подключению к электросети.

- использовать приборы с просроченным сроком испытания.

- снимать предупреждающие плакаты и ограждения в электроустановках.

- допускать посторонних лиц к месту выполнения работ.

Перед пуском временно отключенного оборудования необходимо осмотреть, убедиться в готовности к приему напряжения и предупредить работающий на нем персонал и _________________ о предстоящем включении.

8. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- При возникновении аварийной ситуации (повышенная загазованность, загорание) необходимо отключить общий рубильник, работы немедленно прекратить, выйти из опасной зоны, сообщить _______________, приступить к устранению аварийной ситуации согласно _______________________.

- При загорании на электроустановках следует пользоваться углекислыми и порошковыми огнетушителями.

- При поражении электрическим током необходимо освободить пострадавшего от напряжения, при необходимости вызвать «Скорую помощь», оказать первую помощь. Сообщить _______________.

- при возникновении пожара немедленно вызвать пожарную команду (______________________), ________________________________, доложить о случившемся _______________ и приступить к ликвидации очага пожара, имеющимися первичными средствами пожаротушения;

- при необходимости вызывают фельдшера здравпункта по _________.

9. Обязанности по окончанию работы

- Снять ограждения, запрещающие плакаты.

- Выставить режим работы системы отопления и включить рубильник, если оборудование готово к дальнейшей эксплуатации.

- Убрать инструмент и оставшиеся неиспользованные материалы на свои места.

- Сделать запись в журнале осмотра и ремонта о произведенной работе.

- Расписаться в журнале о проделанной работе.

- Сообщить _______________ об окончании работ.

10. Права

- Запрашивать и получать необходимую информацию, а так же материалы и документы, относящиеся к выполняемой работе.

- Повышать квалификацию, проходить переподготовку (переквалификацию).

- Вступать во взаимоотношения с подразделениями завода для решения вопросов.

- Вносить предложения и замечания по вопросам улучшения деятельности на порученном участке работы.

- Обращаться в соответствующие органы местного самоуправления или в суд для разрешения споров, возникающих при исполнении функциональных обязанностей.

- Пользоваться информационными материалами и нормативно-правовыми документами, необходимыми для выполнения работ.

11. Ответственность

Лица, обслуживающие электрические отопительные приборы несут ответственность в соответствии с действующим трудовым законодательством, трудовым договором и локальными нормативными актами, регламентирующими трудовую деятельность работников в ___________.

- ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящей производственной инструкцией;

- невыполнение приказов, распоряжений и других локальных актов, действующих в организации;

- несвоевременное и некачественное выполнение заданий;

- несвоевременное и некачественное выполнение требований производственных инструкций по эксплуатации и технологических инструкция;

- несоблюдение инструкции по охране труда и пожарной безопасности, требований промышленной безопасности и промышленной санитарии;

- разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну организации;

- несоблюдение требований _______________________________________________________________________________________;

- не сохранение переданных ему в пользование оборудования, инструментов, приспособлений;

- ненадлежащее содержание рабочего места;

- несоблюдение режимов работы оборудования;

- некачественное и несвоевременное ведение записей в журналах;

- непринятие мер по предотвращению аварий;

- причинение материального ущерба организации в пределах, установленных действующим трудовым и гражданским законодательством РФ.

Приложение 1

Нормативные документы, которые должны знать и соблюдать лица, обслуживающие электрические отопительные приборы.

| № п/п | Название документа | Шифр |
| --- | --- | --- |
| 1 | ____________________________________ |  |
| 2 | ________________________________ |  |
| 3 | ____________________________________________________ |  |
| 4 | ________________________________________________ |  |
| 5 | _____________________________________________________ |  |
| 6 | __________________________________________________________________________________________________________ |  |
| 7 | _______________________________________________________________________________________________ |  |
| 8 | ______________________________________________________________________________________ |  |
| 9 | _____________________________________________________________________________________ |  |
| 10 | ________________________________________________ | ____________ |
| 11 | ______________________________________________ | _____________ |
| 12 | _________________________________________________________________ | _____________ |
| 13 | ________________________________________________ | _____________ |
| 14 | _______________________________________________________________ | _____________ |
| 15 | ________________________________________________________________ | ____________ |

Лист ознакомления

с Производственной инструкцией по обслуживанию электрических отопительных приборов ___________________________________________

С документом ознакомлены:

| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |