Производственная инструкция при подготовки высокопрочных болтов

1. Общие требования

1.1. Работник при подготовки высокопрочных болтов является рабочим и подчиняется непосредственно мастеру (начальнику участка, прорабу, руководителю иного структурного подразделения).

1.2. Работнику при подготовки высокопрочных болтов необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

1.3. На должность работника при подготовки высокопрочных болтов назначается лицо, имеющее среднее профессиональное образование, дополнительное профессиональное образование (программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки по профессиям рабочих).

Технологический процесс подготовки болтов, гаек и шайб, предназначенных для соединений с контролируемым натяжением болтов, поставляемых раздельно, в контейнерах или ящиках, включает операции по расконсервации, очистке от грязи и ржавчины, прогонке резьбы отбракованных болтов и гаек и нанесению смазки.

Для болтов, поставляемых комплектно с гайками и шайбами в герметичной упаковке, гарантирующей сохранность тонкого слоя заводской консервирующей смазки резьбы на весь период транспортирования и хранения, расконсервация и смазка резьбы болтов и гаек не требуется. Расчетную величину коэффициента закручивания Кз допускается принимать в соответствии с рекомендуемой предприятием-изготовителем после проведения входного контроля.

Расконсервацию болтов, гаек и шайб следует производить кипячением в воде от 10 до 15 мин. Смазку болтов и гаек осуществляют после расконсервации (в горячем состоянии) в смеси неэтилированного бензина и минерального масла. Количественный состав смеси устанавливается в зависимости от вязкости применяемого минерального масла.

Соотношение бензина и масла (ориентировочно от 6:1 до 2:1) должно обеспечивать на поверхностях болтов и гаек наличие тонкого слоя смазки в течение всего периода хранения. Ориентировочный расход бензина на 100 кг метизов составляет 2,2 л, масла – 0,8 л.

Подготовленные крепежные изделия следует хранить в закрытых ящиках без доступа атмосферных осадков не более 10 дней.

Примечание – При более длительном хранении смазка испаряется, увеличивается трение в резьбе, снижается усилие натяжения болтов.

В случае превышения срока хранения, а также после прогонки резьбы, крепежные изделия должны быть смазаны повторно.

Для смазки резьбы допускается применение твердых сортов парафина. Очистка болтов, гаек и шайб от заводской консервирующей смазки в данном случае осуществляется кипячением в воде с добавлением моющего средства. Парафин может наноситься на весь комплект (болт, гайка и две шайбы) или только на гайки, предварительно нагретые до температуры не ниже +80 °С. Расход парафина составляет от 3 до 4 г на 1 кг крепежных изделий.

При больших объемах работ применяется пост подготовки крепежных изделий, снабженный грузоподъемным оборудованием.

Для прогонки резьбы отбракованных болтов и гаек рекомендуется применять соответствующим образом оборудованные пневматические или электрические гайковерты, а также метчики и плашки необходимого диаметра.

Подготовка крепежных изделий с металлическими покрытиями допускается смазкой резьбы гаек посредством их окунания в емкость с минеральным маслом, не позже чем за 8 часов до сборки соединений (примерно за сутки), с последующим определением величины коэффициента закручивания Кз с помощью динамометрических контрольных приборов.

Установка болтов без применения смазки, с нарушенным покрытием, со следами ржавчины или при Кз > 0,2 не допускается.

1.4. Работник при подготовки высокопрочных болтов должен знать:

правила чтения рабочих чертежей;

правила крепления строительных листовых и плитных материалов на металлические и деревянные каркасы;

технологию приготовления шпаклевочных составов;

правила заделки стыков между строительными листовыми и плитными материалами КОК;

правила выбора грунтовочных и шпаклевочных составов в зависимости от типа поверхности основания и условий эксплуатации;

приемы шпаклевания поверхностей;

правила ремонта обшивок из строительных листовых и плитных материалов.

1.5. Работник при подготовки высокопрочных болтов назначается на должность и освобождается от должности приказом руководителя учреждения в соответствии с действующим законодательством РФ.

1.6. К работе допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, теоретическое и практическое обучение, проверку знаний требований безопасности труда в установленном порядке и получившие соответствующую группу по электробезопасности и допуск к самостоятельной работе.

1.7. Работник при подготовки высокопрочных болтов обеспечивается спецодеждой и спецобувью в соответствии с действующими нормами.

1.8. Работнику при подготовки высокопрочных болтов необходимо знать и строго соблюдать требования по охране труда, пожарной безопасности, производственной санитарии.

1.9. Работник при подготовки высокопрочных болтов должен уметь:

монтировать конструкции из гипсовых пазогребневых плит: одинарные и двойные перегородки, облицовки - в соответствии с технической документацией: чертежами, эскизами, схемами;

соединять конструкции из гипсовых пазогребневых плит со стенами, полом, потолком;

устраивать проемы в конструкциях из гипсовых пазогребневых плит;

укреплять внешние и внутренние углы конструкций из гипсовых пазогребневых плит;

правила транспортировки и складирования гипсовых пазогребневых плит, приспособлений и инструмента в пределах рабочей зоны.

1.10. Работник при подготовки высокопрочных болтов должен:

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и установленный режим труда и отдыха;

выполнять работу, входящую в его обязанности или порученную администрацией, при условии, что он обучен правилам безопасного выполнения этой работы;

применять безопасные приемы выполнения работ;

уметь оказывать первую помощь пострадавшим.

2. Обязанности

Работник при подготовки высокопрочных болтов перед началом работы обязан:

2.1. Надеть спецодежду, спецобувь и каску установленного образца.

2.2. Подготовить необходимые средства индивидуальной защиты, в том числе: пояс предохранительный и канат страховочный - при выполнении верхолазных работ; защитные очки - при пробивке отверстий в железобетонных конструкциях.

2.3. Проверить наличие и исправность технологической оснастки и инструмента.

2.4. Убедиться в отсутствии дефектов элементов строительных конструкций, предназначенных для монтажа.

2.5. Проверить освещённость рабочего места.

2.6. Работник при подготовки высокопрочных болтов во время работы обязан:

осуществлять подготовку площадки для проведения работ по устройству КОК;

производить проверку работоспособности и исправности инструмента;

производить подготовку элементов металлических и деревянных каркасов КОК;

осуществлять разметку поверхностей;

осуществлять монтаж элементов металлических и деревянных каркасов КОК;

выполнять обрамления дверных, оконных и других проемов;

складировать и транспортировать строительные листовые и плитные изделия, тепло- и звукоизоляционные материалы;

применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент для подготовки и монтажа строительных листовых и плитных тепло- и звукоизоляционных материалов;

очищать и грунтовать поверхности перед нанесением шпаклевочных составов;

выявлять отклонения поверхностей от плоскости;

устанавливать защитные уголки;

проверять работоспособность и исправность инструментов;

резать, гнуть различные виды профилей по размеру;

удлинять профили;

приклеивать уплотнительную ленту к металлическим профилям;

подготавливать элементы деревянного каркаса необходимой длины.

2.7. Во время работы работник при подготовки высокопрочных болтов обязан:

пользоваться индивидуальными средствами защиты;

для переноски и хранения инструмента пользоваться сумкой или ручным ящиком;

находиться на ранее установленных и надежно закрепленных конструкциях или средствах подмащивания;

для прохода использовать оборудованные системы доступа (лестницы, трапы, мостики);

работы на перекрытиях, покрытиях на высоте более 1,8 м и более на расстоянии ближе 2 м от границы перепада по высоте в условиях отсутствия защитных ограждений либо при высоте защитных ограждений менее 1,1 м;

при отсутствии ограждения рабочих мест на высоте применять предохранительные пояса в комплекте со страховочным устройством;

очистку подлежащих монтажу элементов строительных конструкций от грязи и наледи осуществлять до их подъема;

соблюдать габариты приближения их к ранее установленным конструкциям и существующим зданиям и сооружениям;

предварительное наведение конструкции на место установки осуществлять с помощью оттяжек пенькового или капронового каната;

перед установкой конструкции проверять отсутствие людей под монтируемыми конструкциями;

установку элементов строительных конструкций в проектное положение производить без применения значительных физических усилий;

производить закрепление конструкции согласно требованиям проекта;

обеспечивать устойчивость и неподвижность смонтированной конструкции при воздействии монтажных и ветровых нагрузок;

крепление производить за ранее закрепленные конструкции, обеспечивая геометрическую неизменяемость монтируемого здания (сооружения);

расстроповку элементов конструкций, установленных в проектное положение, производить после их постоянного или временного закрепления согласно проекту при соблюдении требований безопасности;

при подъеме конструкций двумя кранами строповку, подъем-подачу и установку конструкции в проектное положение осуществлять под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ по перемещению грузов краном.

2.8. Работнику при подготовки высокопрочных болтов запрещается в процессе работы:

пользоваться подвесными лестницами и случайными подмостями (бочками, ящиками);

пользоваться поврежденными или неисправными инструментами, имеющими выбоины, сколы рабочих концов, острые ребра в местах зажима рукой, скосы рабочей поверхности, трещины;

переход по установленным элементам и конструкциям, не имеющим ограждений;

производить работы без применения средств индивидуальной защиты;

производить монтажные работы в неосвещенных местах;

пользоваться для подъема и спуска людей подъемными механизмами, работать с незакрепленных конструкций и с подмостей, смонтированных на этих конструкциях;

соединять между собой смежные секции подъемных лесов и люлек при помощи переходных настилов (стремянок);

выполнение монтажных работ на высоте в открытых местах при скорости воздушного потока (ветра) 15 м/с и более, а также при гололедице, сильном снегопаде, дожде и грозе; при монтаже (демонтаже) конструкций с большой парусностью при скорости ветра 10 м/с и более;

разгрузка элементов труб сбрасыванием;

разгрузка и перемещение стальных и железобетонных конструкций при неисправных звуковом сигнале грузоподъемного крана, ограничителе высоты подъема, ограничителе грузоподъемности или других неисправностях, указанных в Правилах безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения;

подъем засыпанных землей, примерзших или заложенных конструкций другими элементами или грузами без предварительной очистки, а также неустановленного веса;

принимать пищу, курить, вести посторонние разговоры.

2.9. Безопасность монтажных работ должна быть обеспечена на основе выполнения требований по охране труда, содержащихся в ПОС, ПП.

2.10. Работник при подготовки высокопрочных болтов в конце рабочего дня обязан:

сложить в отведенное для хранения место технологическую оснастку;

очистить от отходов строительных материалов и монтируемых конструкций рабочее место и привести его в порядок;

спецодежду и индивидуальные средства защиты хранить в отведенном месте.

3. Ответственность

Работник при подготовки высокопрочных болтов несет ответственность за:

3.1. Своевременное и качественное осуществление возложенных на него обязанностей.

3.2. Организацию своей работы, своевременное и квалифицированное выполнение приказов, распоряжений и поручений руководства, нормативно-правовых актов по своей деятельности.

3.3. Соблюдение правил внутреннего распорядка, противопожарной безопасности, техники безопасности и производственной санитарии.

3.4. Ведение документации, предусмотренной действующими нормативно-правовыми актами.

3.5. Оперативное принятие мер, включая своевременное информирование руководства, по устранению нарушений техники безопасности, противопожарных и иных правил, создающих угрозу деятельности учреждения, его работникам и иным лицам.

3.6. За нарушение трудовой дисциплины, законодательных и нормативно-правовых актов работник при подготовки высокопрочных болтов может быть привлечен в соответствии с действующим законодательством в зависимости от тяжести проступка к дисциплинарной, материальной, административной и уголовной ответственности.

4. Права

Работник при подготовки высокопрочных болтов имеет право:

4.1. Получать от работников предприятия информацию, необходимую для осуществления своей деятельности.

4.2. Пользоваться информационными материалами и нормативно-правовыми документами, необходимыми для исполнения своих должностных обязанностей.

4.3. Проходить в установленном порядке аттестацию с правом на получение соответствующего квалификационного разряда.

4.4. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам своей деятельности и деятельности подчиненных ему сотрудников.

4.5. Взаимодействовать с другими службами предприятия по производственным и другим вопросам, входящим в его функциональные обязанности.

4.6. Пользоваться всеми трудовыми правами в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации