ЖУРНАЛ ОСМОТРА СКЛАДОВ, ЛАБОРАТОРИЙ, КАБИНЕТОВ И ДРУГИХ ПОМЕЩЕНИЙ ПЕРЕД ИХ ЗАКРЫТИЕМ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

Начато:

Окончено:

| № п/п | Наименование склада, лаборатории, помещения | Дата и время осмотра | Результаты осмотра | Фамилии лиц, производивших осмотр | Подпись производившего осмотр | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ПАМЯТКА

ЛИЦУ ОТВЕТСТВЕННОМУ ЗА ОСМОТР ПОМЕЩЕНИЙ ПЕРЕД ЗАКРЫТИЕМ

ОСМОТР ПОМЕЩЕНИЙ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ:

1. Устранение возможных причин пожара.

2. Устранение причин, способствующих быстрому распространению огня.

3. Готовность средств пожаротушения к использованию.

ПРИ ОСМОТРЕ:

Отключается вся аппаратура и электроустановки, обеспечивается вся электросеть, кроме дежурного освещения.

Помещение очищается от производственных отходов, мусора, окурков, и т. п.

Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости убираются из производственного цеха в специальные кладовые или закрываются в металлические ящики.

Очищаются от загрязнения вентиляционные установки, производственное оборудование, средства пожаротушения.

Проверяется возможность использования всех проходов, выходов, сигнализации, подходов к средствам пожаротушения, электроустановкам. О результатах осмотра производится запись в журнале. Ключи от осмотренных помещений сдаются в охрану.