___________. (наименование организации). 01.04.2022; № __. ______ ПРИКАЗ О назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию зданий, сооружений, помещений В целях обеспечения безопасной эксплуатации зданий, сооружений, помещений и контроля за устранением выявленных неисправностей и повреждений, возникающих в процессе эксплуатации, ПРИКАЗЫВАЮ: 1. Назначить лицом, ответственным за безопасную эксплуатацию зданий, сооружений, помещений в ___________ (далее – Общество), _______________________________. (далее – ответственное лицо). 2. На ответственное лицо за безопасную эксплуатацию зданий, сооружений, помещений возлагается надзор и контроль за выполнением в Обществе комплекса организационно-технических мероприятий по эксплуатации: - производственных, складских, административных, бытовых и других зданий; - внутриплощадочных водопроводно-канализационных сооружений, сооружений теплофикации, газоснабжения, электроснабжения и других сооружений, находящихся на балансе Общества; - внутриплощадочных автомобильных дорог; - элементов благоустройства территории Общества (ограждение территории Общества, тротуары, площадки и т. д.) и др. 3. Основными задачами ответственного за безопасную эксплуатацию зданий, сооружений, помещений являются: 3.1. Обеспечение сохранности и надлежащего технического состояния и постоянной эксплуатационной годности зданий, сооружений, помещений путем проведения текущего и капитального ремонтов, выполняемых в плановом порядке в соответствии с единой системой планово-предупредительного ремонта (ППР). 3.2. Организация выполнения и контроль за осуществлением мероприятий, направленных на поддержание состояния и улучшение эксплуатационных качеств зданий, сооружений, помещений. 3.3. Исключение простоев и неплановых остановок производства по причине неудовлетворительного состояния зданий, сооружений, помещений. 3.4. Контроль за соблюдением правил содержания и ухода за строительными конструкциями зданий и сооружений. 3.5. Контроль необходимых условий для осуществления нормального хода производственных процессов. 3.6. Организация систематических наблюдений и технических осмотров состояния строительных конструкций зданий и сооружений. 3.7. Надзор за состоянием среды в помещениях, температурно-влажностным режимом. 3.8. Оформление заявок на выполнение визуальных и детальных технических обследований строительных конструкций зданий и сооружений. 3.9. Участие в работе по подготовке зданий и сооружений к эксплуатации в зимних условиях. 3.10. Участие в комиссиях по определению целесообразности списания с баланса Общества изношенных или морально устаревших зданий и сооружений. 3.11. Участие в комиссиях по расследованию аварий строительных конструкций производственных, складских, административных, бытовых и других зданий, аварий водопроводно-канализационных сооружений, сооружений теплофикации, газоснабжения, электроснабжения и других сооружений, находящихся на балансе Общества. 3.12. Разработка и представление на утверждение инструкций по правилам технической эксплуатации строительных конструкций производственных, складских, административных, бытовых и других зданий, эксплуатации водопроводно-канализационных сооружений, сооружений теплофикации, газоснабжения, электроснабжения и других сооружений, находящихся на балансе Общества, с учетом местных условий. 3.13. Оказание технической помощи подразделениям и участкам по вопросам, связанным с содержанием и уходом за строительными конструкциями зданий и сооружений. 3.14. Организация и участие в работе по отбору зданий, сооружений, помещений для проведения текущего и капитального ремонтов. 3.15. Оформление заявок и договоров на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий, сооружений, помещений. 3.16. Организация разработки силами Общества сметной документации на проведение ремонтных работ в случаях, когда для их выполнения не требуется разработка проектной документации. 3.17. Контроль качества и сроков разработки проектно-сметной документации. 3.18. Подготовка проектно-сметной документации к утверждению в установленном порядке. 3.19. Подбор подрядных организаций для выполнения ремонтных работ. Согласование объемов работ с подрядной организацией и оформление договоров. 3.20. Надзор и контроль качества текущего ремонта, выполняемого работниками Общества. 3.21. Надзор и контроль качества капитального ремонта, выполняемого подрядными организациями или хозяйственным способом. 3.22. Участие совместно с ремонтно-строительными организациями в составлении актов на скрытые и дополнительные работы, не предусмотренные проектно-сметной документацией. 3.23. Участие в комиссиях по приемке в эксплуатацию зданий, сооружений, помещений после капитального и текущего ремонтов. 3.24. Планирование всех видов осмотров строительных конструкций зданий и сооружений. 3.25. Планирование текущего ремонта строительных конструкций зданий и сооружений на год с разбивкой объёмов работ по месяцам. 3.26. Разработка перспективного плана капитального ремонта зданий, сооружений, помещений с разбивкой объемов работ по годам и кварталам. 3.27. Планирование капитального ремонта на год и по месяцам. Составление титульного списка работ по капитальному ремонту зданий, сооружений, помещений. 3.28. Составление расчетов и заявок на потребное количество строительных материалов и механизмов в соответствии с годовым планом ремонта зданий, сооружений, помещений. 3.29. Своевременное представление отчетных данных по ремонтным работам. 3.30. Организация и участие в работе по переоценке и определению износа конструкций зданий и сооружений. 3.31. Организация и участие в работе по составлению паспортов на здания и сооружения. 3.32. Ведение технического журнала по эксплуатации зданий и сооружений. 3.33. Систематизация копий основных чертежей проектов зданий и сооружений, а также другой технической документации, необходимой для повседневного пользования. Обеспечение правильной организации архива копий чертежей и эксплуатационной документации. 3.34. Участие в комиссиях по приемке в эксплуатацию вновь построенных или реконструированных зданий и сооружений. 3.35. Составление заявок на периодические выполнения изыскательскими организациями исполнительного генплана с учетом сноса, реконструкции и строительства зданий и сооружений. 3.36. Контроль правильности использования средств, предназначенных для проведения капитального ремонта зданий, сооружений, помещений. 4. Ответственному лицу за безопасную эксплуатацию зданий, сооружений, помещений осуществлять: - ежедневный визуальный осмотр всех конструкций производственных, складских, административных, бытовых и других зданий, водопроводно-канализационных сооружений, сооружений теплофикации, газоснабжения, электроснабжения и других сооружений, находящихся на балансе Общества, внутриплощадочных автомобильных дорог и элементов благоустройства территории (ограждение территории Общества, тротуары, площадки и т. д.) и др.; - периодические осмотры (которые подразделяются на текущие, общие и внеочередные). 4.1. В задачи текущих периодических осмотров входит контроль за соблюдением техническим персоналом правил содержания зданий и ежедневных наблюдений за ними, контроль за правильностью оценки состояния строительных конструкций, а также определение необходимости и состава работ по проведению обследований специализированными организациями. 4.2. При общем осмотре производится визуальное обследование всех элементов и инженерных систем зданий, сооружений, помещений. Общие осмотры должны проводиться два раза в год: весной и осенью. 4.2.1. Весенний осмотр зданий, сооружений, помещений проводится с целью: - проверки технического состояния несущих и ограждающих конструкций и инженерных систем зданий и сооружений; - определения характера и опасности повреждений, полученных в результате эксплуатации зданий и сооружений в зимний период; - проверки исправности механизмов открытия окон, фонарей, ворот, дверей и других устройств, а также состояния желобов, водостоков, отмосток и ливнеприемников; - проверки уровня технической эксплуатации, надзора и ухода за зданиями и сооружениями. 4.2.2. По данным весеннего осмотра проводится уточнение объемов работ по текущему ремонту, выполняемому в летний период, и выявляются объемы работ по капитальному ремонту для включения их в план следующего года. 4.2.3. Осенний осмотр проводится с целью проверки готовности зданий, сооружений, помещений к эксплуатации в зимний период. При проведении осеннего осмотра производится проверка: - исправности открывающихся элементов окон, фонарей, ворот, дверей и других устройств; - наличия инструментов и инвентаря для очистки покрытий от снега; - исправности инженерных систем (отопления, водопровода, канализации и др.); - состояния водостоков, желобов, ливневой канализации, кровли; - исправности элементов благоустройства и автомобильных дорог. 4.2.4. Внеочередные осмотры зданий, сооружений, помещений проводятся после стихийных бедствий (пожаров, ураганных ветров, ливней, больших снегопадов, землетрясений) или аварий. 5. Общие и внеочередные осмотры зданий, сооружений, помещений проводить в составе комиссии по наблюдению за состоянием и эксплуатацией зданий, сооружений, помещений. 6. Результаты всех видов осмотров оформляются актами, в которых отмечаются обнаруженные дефекты, а также меры и сроки их устранения. Один из экземпляров приобщается к техническому журналу по эксплуатации зданий и сооружений. 7. В случае обнаружения аварийного состояния строительных конструкций или инженерных систем ответственный за безопасную эксплуатацию зданий, сооружений, помещений обязан: - немедленно доложить об этом ______________; - ограничить или прекратить эксплуатацию аварийных участков и принять меры по предупреждению возможных несчастных случаев; - принять меры по немедленному устранению причин аварийного состояния и по временному усилению поврежденных конструкций или инженерных систем; - обеспечить регулярное наблюдение за деформациями поврежденных элементов (постановка маяков, геологическое наблюдение и т. д.) силами службы технического надзора; - принять меры по организации квалифицированного обследования аварийных конструкций или инженерных систем с привлечением специалистов из проектных, научно-исследовательских или других специализированных организаций; - обеспечить скорейшее восстановление аварийного объекта по результатам обследования и по получению, в необходимых случаях, проектно-сметной документации. 8. _____________________________ ознакомить ответственных лиц с настоящим приказом под подпись. 9. Настоящий приказ выступает в силу со дня его подписания __________ Общества. 10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на __________________________________ ____________________; ____________; _______. Должность; Ф. И. О.; Подпись.