____________

(наименование организации)

| «__» ____ 20__ года | № __ |
| --- | --- |

г. ______

ПРИКАЗ

о назначении лица, ответственного за первичные средства пожаротушения

В соответствии с требованиями Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479, в целях соблюдения норм и правил пожарной безопасности

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить лицом, ответственным за содержание, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения в здании ______________________________________________________

2. Вменить в обязанность следующее:

2.1. Вести журнал контроля состояния первичных средств пожаротушения, журнал технического обслуживания огнетушителей, журнал проведения испытаний и перезарядки огнетушителей, паспорта на первичные средства пожаротушения (огнетушители) установленной формы.

2.2. Ежеквартально проводить наружный осмотр первичных средств пожаротушения (огнетушителей, расположенных в здании) на предмет их целостности и наличия пломб. При выявлении неисправных огнетушителей – немедленно их заменить и принять все меры по устранению выявленных неисправностей.

2.3. Проверить нумерацию, а при необходимости – пронумеровать все первичные средства пожаротушения (огнетушители).

2.4. Проверять наличие огнетушителей в соответствии с планом эвакуации.

2.5. Организовывать техническое обслуживание первичных средств пожаротушения согласно требованиям норм и правил пожарной безопасности, их своевременную перезарядку или замену.

2.6. Обеспечить эксплуатацию первичных средств пожаротушения в соответствии с требованиями разработанной инструкции по техническому содержанию первичных средств пожаротушения.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на ___________________________

| _____________________ | ____________ | _______ |
| --- | --- | --- |
| Должность | Ф. И. О. | Подпись |