_________________________________________________________________________
наименование организации

ПРИКАЗ_____

о назначении ответственных лиц и организации хранения аккумуляторных батарей в холодном складе

город

В соответствии с разделом XXXV "Охрана труда при выполнении работ с аккумуляторными батареями" Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 903н, и в целях обеспечения безопасного хранения и эксплуатации аккумуляторных батарей,

приказываю:

1. Назначить ответственных лиц за организацию хранения и работы с аккумуляторными батареями:

[Ф.И.О., должность] - ответственный за общую безопасность и порядок в аккумуляторном помещении.

[Ф.И.О., должность] - ответственный за обучение и инструктаж работников, выполняющих работы с аккумуляторными батареями.

2. Обязанности ответственных лиц:

- Обеспечить запирание аккумуляторного помещения на замок. Ключи от помещения выдаются работникам на общих основаниях.

- Контролировать соблюдение правил безопасности, включая запрет на курение, вход с огнем и использование электронагревательных приборов.

- Установить соответствующие знаки безопасности и надписи на дверях аккумуляторного помещения: "Аккумуляторная", "Огнеопасно", "Запрещается курить".

- Обеспечить включение приточно-вытяжной вентиляции аккумуляторного помещения перед началом зарядки и отключение не ранее чем через 1,5 часа после окончания зарядки.

- Обеспечить наличие:

Стеклянной или фарфоровой кружки (или кувшина) для приготовления электролита.

Нейтрализующего раствора для кислых и щелочных батарей, дистиллированной воды и полотенец.

- Убедиться, что на всех сосудах с электролитом и растворами сделаны соответствующие надписи.

- Обеспечить хранение кислот в стеклянных бутылях с притертыми пробками и бирками. Бутыли должны находиться в отдельном помещении от аккумуляторных батарей.

- ____________________________________

- ____________________________________

- ____________________________________

- ____________________________________

3. Требования к работникам:

- ____________________________________

- ____________________________________

- ____________________________________

- ____________________________________

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

| Руководитель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |