АКТ

проведения технического обслуживания и проверки внутренних пожарных кранов

Комиссия в составе председателя _______________

и членов комиссии:

провела техническое обслуживание и проверку работоспособности внутренних пожарных кранов.

Внутренние пожарные краны ______(ПК-1-ПК-6) проверены на работоспособность путем пуска воды и признаны годными к дальнейшей эксплуатации. Пожарные рукава просушены, перекатаны на новую складку и присоединены к кранам и стволам.

Подписи.

Председатель комиссии:

_____

Члены комиссии:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

__.__.____