АКТ

проверки состояния противопожарных дверей

Комиссия в составе:

_____________________________________________________________________________________________;

(должность, фамилия)

_______________________________________________________________________________________________

проверила состояние противопожарных дверей, установленных в ____________________________________________________________________________ здания.

(наименования помещений)

В соответствии с пунктом 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479,

комиссия установила:

1. Дверные петли, механизм замка смазаны, свободно открываются.

2. Полотна дверей, дверные коробки не имеют механических повреждений.

3. Доводчики дверей находятся в работоспособном состоянии, закрывание дверей происходит при открывании дверей на угол 45 градусов (если есть доводчики).

4. Уплотнения в пазах дверных коробок и полотен дверей не имеют механических и других повреждений.

5. Приспособления для самозакрывания в исправном состоянии.

6. Дверные ручки противопожарных дверей в исправном состоянии.

Вывод: противопожарные двери, установленные в ____________________________________,

(наименование помещений)

соответствуют требованиям.

Подписи членов комиссии: __________________/__________________/

(подпись) (Ф. И. О.)

__________________/__________________/

(подпись) (Ф. И. О.)