Программа проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте для электромонтера по ремонту и обслуживанию сети спутниковых терминалов

Пояснительная записка

1.1. Данная программа для проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте для электромонтера по ремонту и обслуживанию сети спутниковых терминалов разработана в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда».

1.2. В ООО «Гамма» проводятся следующие виды инструктажа по охране труда на рабочем месте:

а) первичный инструктаж по охране труда;

б) повторный инструктаж по охране труда;

в) внеплановый инструктаж по охране труда.

1.3. Первичный инструктаж по охране труда проводится для всех работников ООО «Гамма» до начала самостоятельной работы, а также для лиц, проходящих производственную практику. Допускается освобождение отдельных категорий работников от прохождения первичного инструктажа по охране труда в случае, если их трудовая деятельность связана с опасностью, источниками которой являются персональные электронно-вычислительные машины (персональные компьютеры), аппараты копировально-множительной техники настольного типа, единичные стационарные копировально-множительные аппараты, используемые периодически для нужд самой организации, иная офисная организационная техника, а также бытовая техника, не используемая в технологическом процессе производства, и при этом другие источники опасности отсутствуют, а условия труда по результатам проведения специальной оценки условий труда являются оптимальными или допустимыми. Информация о безопасных методах и приемах выполнения работ при наличии такой опасности должна быть включена в программу вводного инструктажа по охране труда. Перечень профессий и должностей работников, освобожденных от прохождения первичного инструктажа по охране труда, утверждается работодателем.

1.4. Повторный инструктаж по охране труда проводится не реже одного раза в 6 месяцев.

1.5. Внеплановый инструктаж по охране труда проводится для работников ООО «Гамма» в случаях, обусловленных:

а) изменениями в эксплуатации оборудования, технологических процессах, использовании сырья и материалов, влияющими на безопасность труда;

б) изменениями должностных (функциональных) обязанностей работников, непосредственно связанных с осуществлением производственной деятельности, влияющими на безопасность труда;

в) изменениями нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, затрагивающими непосредственно трудовые функции работника, а также изменениями локальных нормативных актов организации, затрагивающими требования охраны труда в организации;

г) выявлением дополнительных к имеющимся на рабочем месте производственных факторов и источников опасности в рамках проведения специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков соответственно, представляющих угрозу жизни и здоровью работников;

д) требованиями должностных лиц федеральной инспекции труда при установлении нарушений требований охраны труда;

е) произошедшими авариями и несчастными случаями на производстве;

ж) перерывом в работе продолжительностью более 60 календарных дней;

з) решением работодателя.

1.6. Внеплановый инструктаж по охране труда проводится в объеме мероприятий и требований охраны труда и в сроки, указанные в локальном нормативном акте работодателя.

1.7. Инструктаж по охране труда на рабочем месте проводится в объеме мероприятий и требований охраны труда, содержащихся в инструкциях и правилах по охране труда, разрабатываемых работодателем, и включает в том числе вопросы оказания первой помощи пострадавшим.

1. Тематический план программы проведения первичного иповторного инструктажей по охране труда на рабочем месте для электромонтера по ремонту и обслуживанию сети спутниковых терминалов

| № п/п | Содержание программы | Объем, часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Характеристика работ электромонтера по ремонту и обслуживанию сети спутниковых терминалов | 0,25 |
| 2. | Общие сведения об условиях труда электромонтера по ремонту и обслуживанию сети спутниковых терминалов | 0,25 |
| 3. | Безопасные приемы и методы при выполнении работы | 2 |
| 4. | Схема безопасного передвижения работника | 0,5 |
| 5. | Аварийные ситуации, которые могут возникнуть на рабочем месте | 0,25 |
| 6. | Оказание первой помощи пострадавшим | 0,25 |
| Итого |  | 3,5 |

2. Текстовая часть программы проведения первичного и повторного инструктажей по охране труда на рабочем месте для электромонтером по ремонту и обслуживанию сети спутниковых терминалов

Тема 1. Характеристика работ электромонтера по ремонту и обслуживанию сети спутниковых терминалов

Электромонтер приемо-передающей станции спутниковой связи 3-го разряда

Характеристика работ. Участие в обслуживании и технических осмотрах передающего оборудования, приемного оборудования, кабин малошумящего усилителя, телевизионных аппаратных, систем электропитания УБС (управление, блокировка и сигнализация) и воздушно-водяного охлаждения передатчиков, аппаратуры и оборудования электропривода системы наведения, узлов опорно-поворотного устройства антенны, аппаратуры внутрипроизводственной связи, холодильно-газовых машин по производству жидкого азота.

Наблюдение за показаниями приборов. Определение по показаниям приборов и отдельным технологическим признакам неполадок в работе оборудования. Устранение простейших неисправностей (замена предохранителей, маломощных трансформаторов и дросселей, конденсаторов, потенциометров, реле, гидрокнопок, фильтров, магнитных пускателей и т.п.). Выполнение кабельных соединений. Установка переносных контрольных устройств и радиоизмерительных приборов.

Должен знать: элементарные сведения по электротехнике, радиотехнике и телевидению; инструкцию по эксплуатации; блок-схемы обслуживаемого оборудования; назначение и порядок применения простейших измерительных приборов (вольтметра, амперметра, омметра, универсальных измерительных приборов).

Электромонтер приемо-передающей станции спутниковой связи 4-го разряда

Характеристика работ. Поддержание установленных режимов работы обслуживаемого оборудования. Определение участка и характера повреждений. Замена неисправных технических средств резервными. Проведение измерений амплитудно-частотных характеристик усилителей низкой частоты, видеоусилителей, измерение уровней сигналов в телевизионных аппаратных.

Выполнение работ по техническим осмотрам и ремонту оборудования (перепайка неисправных сопротивлений модулей, замена неисправных приборов, пробитых конденсаторов и пр.). Текущий ремонт отдельных силовых щитов, магнитных контроллеров, гидрокнопок, реле, разъемных соединений, потенциометров, выпрямителей и т.п.

Должен знать: основы электротехники, радиотехники и телевидения в пределах выполняемой работы; скелетные схемы оборудования станций; монтажные схемы обслуживаемого оборудования, принцип работы электродвигателей, генераторов постоянного и переменного тока; электронные схемы усилителей; назначение и порядок применения контрольно-измерительной аппаратуры (звуковой генератор, измеритель уровня, милливольтметр, осциллограф и т.п.).

Электромонтер приемо-передающей станции спутниковой связи 5-го разряда

Характеристика работ. Обеспечение установленных режимов работы и качественных показателей работы оборудования. Выявление и устранение неисправностей в коммутационном оборудовании и аппаратуре телевизионной аппаратной. Проверка и устранение неисправностей релейно-контактных цепей схемы УБС передатчиков и системы электропривода. Проведение электрических измерений по разработанной методике в пределах выполняемой работы. Выполнение ремонтных работ на закрепленном оборудовании станции (проверка деталей оборудования со вскрытием, разборкой узлов, регулировка механизмов, электрические испытания деталей и др.).

Выполнение монтажных работ по принципиальной схеме, включая разделку шланговых и высокочастотных разъемов.

Должен знать: принципиальные и монтажные схемы обслуживаемого оборудования; принцип работы сложной контрольно-измерительной аппаратуры (анализаторы спектра, измерители частотных характеристик и т.п.); методику измерения качественных показателей обслуживаемого оборудования.

Электромонтер приемо-передающей станции спутниковой связи 6-го разряда

Характеристика работ. Устранение повреждений в автоматизированном оборудовании с дистанционным управлением, в аппаратных наведения, системе управления блокировки и сигнализации передатчиков, распределительных устройствах, аппаратуре уплотнения, промежуточном оборудовании.

Обслуживание опытного оборудования. Выполнение работ по модернизации оборудования и сложных монтажных работ.

Настройка и тренировка оборудования. Ремонт видеоконтрольных устройств и звуковоспроизводящей аппаратуры.

Руководство ремонтными работами систем наведения антенны, электропитания, воздушного и водяного охлаждения технических средств спутниковой связи.

Должен знать: правила регулировки и тренировки оборудования и аппаратуры; электронные схемы и схемы автоматики оборудования; монтажные схемы любой сложности.

Тема 2. Общие сведения об условиях труда электромонтера по ремонту и обслуживанию сети спутниковых терминалов

Особенности и характеристика условий труда электромонтера по ремонту и обслуживанию сети спутниковых терминалов. Результаты специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков. Применяемые средства индивидуальной и коллективной защиты. Классификация материальных ценностей по степени опасности при хранении на складе. Характерные причины несчастных случаев и заболеваний среди электромонтеров по ремонту и обслуживанию сети спутниковых терминалов и примеры производственного травматизма.

Тема 3. Безопасные приемы и методы при выполнении работы

Ознакомление со всеми инструкциями, которые электромонтер по ремонту и обслуживанию сети спутниковых терминалов применяет на рабочем месте при выполнении работ:

- общая инструкция по охране труда и о мерах пожарной безопасности в ООО «Гамма»;

- инструкция по охране труда для электромонтера по ремонту и обслуживанию сети спутниковых терминалов;

- инструкция по охране труда при использовании инструмента и приспособлений;

- инструкция по охране труда при оказании первой помощи;

- инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях;

- инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи работникам;

- инструкция по охране труда при работах на высоте.

Тема 4. Схема безопасного передвижения работника

Правила перемещения в помещениях, коридорах, на лестничных маршах, а также складах и территориях организации. Порядок пользования установленными проходами. Запасные выходы, запретные зоны. Запрещение загромождать проходы к пультам управления, рубильникам, пути эвакуации и другие проходы материалами, оборудованием, инструментами, приспособлениями и прочее.

Требования безопасности при нахождении и проведении работ на производственных участках и территории организации. Знаки безопасности, предупредительные надписи и плакаты в опасных зонах проведения работ.

Меры предосторожности при перемещении по территории организации, производственным, складским, административным помещениям. Меры предосторожности при перемещении в зоне проведения погрузочно-разгрузочных работ, в зоне передвижения транспортных средств.

Тема 5. Аварийные ситуации, которые могут возникнуть на рабочем месте

Характерные причины возникновения аварий, взрывов, пожаров, случаев производственных травм и острых отравлений.

Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие.

Процесс извещения руководителя работ о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, и о каждом произошедшем несчастном случае.

Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья (исходя из результатов оценки профессиональных рисков).

Действия электромонтера по ремонту и обслуживанию сети спутниковых терминалов при создавшейся опасной ситуации, угрожающей жизни и здоровью окружающих, и при несчастном случае, происшедшем на производстве.

Действия при возникновении аварийной ситуации, производственной травмы, острого отравления.

Места нахождения противоаварийной защиты и средств пожаротушения, правила пользования ими.

Места нахождения средств оказания первой помощи пострадавшему, аптечки, правила пользования ими.

Места нахождения телефонной связи, номера телефонов.

Тема 6. Оказание первой помощи пострадавшим

Действия при несчастном случае, микротравмах (микроповреждениях).

Способы оказания первой помощи при кровотечении, ранениях, переломах, вывихах, ушибах и растяжении связок.

Способы оказания первой помощи при поражении электрическим током.

Способы оказания первой помощи при отравлениях.

Аптечка для оказания первой помощи при несчастных случаях, микротравмах (микроповреждениях).

Используемые нормативно-правовые:

1. Трудовой кодекс.

1. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

2. Приказ Минтруда от 29.10.2021 № 766н «Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами».

3. Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н.

4. Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н «Об утверждении Порядка оказания первой помощи».

5. Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

6. Приказ Минтруда от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

7. Постановление главного государственного санитарного врача России от 02.12.2020 № 40 «Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда».

8. Федеральный закон от 02.07.2021 № 311-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации».

9. Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 774н «Об утверждении общих требований к организации безопасного рабочего места, Приказ Минтруда России от 29.10.2021».

10. Приказ Минтруда России от 14.09.2021 № 629н «Об утверждении предельно допустимых норм нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную».

11. Приказ Минтруда России от 28.10.2020 № 753н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов».

12. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

13. Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».

14. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 835н «Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями».

15. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 № 776н «Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда».

16. Приказ Минтруда России от 07.12.2020 N 867н "Об утверждении Правил по охране труда при выполнении работ на объектах связи".