УТВЕРЖДАЮ

________

___________

____________ ___________

«__» _______ 202_ г.

Программа проведения внепланового инструктажа по пожарной безопасности в связи с изменениями

Программа разработана в соответствии с Правилами противопожарного режима в РФ, приказом МЧС от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» и предназначена для организации и проведения внепланового инструктажа по пожарной безопасности.

Перечень вопросов программы внепланового инструктажа по пожарной безопасности

| № п/п | Наименование темы | Часы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Порядок обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа | 0,5 |
| 2 | Виды и сроки проведения противопожарных инструктажей | 0,5 |
| 3 | Требования к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. | 0,5 |
|  | Итого: | 1,5 |

Содержание программы

1. Порядок обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа.

1.1. Разработка программ проведения противопожарного инструктажа в организации.

1.2. Требования к должностным лицам ответственным за организацию и своевременность обучения лиц, осуществляющих трудовую деятельность мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа.

1.3. Категории лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности.

1.4. Содержание программ обучения мерам пожарной безопасности.

1.5. Обучение мерам пожарной безопасности дистанционных работников.

1.6. Цели противопожарного инструктажа.

1.7. Требования к работникам ответственным за разработку программ противопожарных инструктажей.

1.8. Актуальные наглядные пособия и учебно-методические материалы по пожарной безопасности.

2. Виды и сроки проведения противопожарных инструктажей

2.1.Требования к содержанию программы вводного противопожарного инструктажа.

2.2. Перечень лиц, с которыми проводится вводный противопожарный инструктаж.

2.3. Сроки проведения первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте.

2.4. Требования к содержанию программы первичного противопожарного инструктажа.

2.5. Периодичность проведения повторного противопожарного инструктажа.

2.6. Причины проведения и содержание внепланового противопожарного инструктажа.

2.7. Содержание целевого противопожарного инструктажа.

2.8. Перечень случаев обучения по программам целевого противопожарного инструктажа.

2.9. Требования к проведению проверки соответствия знаний и умений лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, требованиям, предусмотренным программами противопожарного инструктажа.

2.10. Требования к фиксации результатов обучения и проверки соответствия знаний и умений лиц, осуществляющих трудовую деятельность.

3. Требования к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

3.1. Критерии оснащения зданий, сооружений, помещений системой пожарной сигнализации и автоматическими установками пожаротушения.

3.2. Критерии оснащения оборудования автоматическими установками пожаротушения.

3.3. Перечень помещений в зданиях и сооружениях не оснащаемых автоматическими установками пожаротушения и (или) системой пожарной сигнализации.

3.4. Требования к включению систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Используемые нормативно-правовые акты

1. Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности».

2. Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».

3. Приказ МЧС России от 05.09.2021 № 596 «Об утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в области пожарной безопасности».