Программа проведения вводного противопожарного инструктажа в детском доме

1. Общие требования

Противопожарный инструктаж проводится в целях доведения до лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, обязательных требований пожарной безопасности, изучения пожарной и взрывопожарной опасности технологических процессов, производств и оборудования, имеющихся на объекте защиты систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты, а также действий в случае возникновения пожара.

Вводный противопожарный инструктаж проводится до начала выполнения трудовой (служебной) деятельности в организации.

Вводный противопожарный инструктаж проводится:

- со всеми лицами, вновь принимаемыми на работу (службу), в том числе временную, в организации;

- с лицами, командированными, прикомандированными на работу (службу) в организации;

- с иными лицами, осуществляющими трудовую (служебную) деятельность в организации, по решению руководителя организации.

Проведение противопожарных инструктажей осуществляется в соответствии с порядком обучения лиц мерам пожарной безопасности с учетом структуры и численности работников (служащих) организации лицами, осуществляющими трудовую или служебную деятельность в организации, прошедшими обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности, либо имеющими среднее профессиональное и (или) высшее образование по специальности "Пожарная безопасность" или направлению подготовки "Техносферная безопасность" по профилю "Пожарная безопасность", либо прошедшими процедуру независимой оценки квалификации, в период действия свидетельства о квалификации:

- руководителем организации;

- лицом, которое по занимаемой должности или характеру выполняемых работ является ответственным за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты в организации, назначенным руководителем организации;

- должностным лицом, назначенным руководителем организации ответственным за проведение противопожарного инструктажа в организации;

- иными лицами по решению руководителя организации.

К проведению противопожарных инструктажей на основании гражданско-правового договора могут привлекаться лица, прошедшие обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности, либо лица, имеющие образование пожарно-технического профиля, либо лица, прошедшие процедуру независимой оценки квалификации, в период действия свидетельства о квалификации.

Вводный противопожарный инструктаж проводится с использованием актуальных наглядных пособий и учебно-методических материалов в бумажном и (или) электронном виде, разработанных на основании нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов по пожарной безопасности.

Вводный противопожарный инструктаж проводится по программе, разработанной уполномоченным лицом и утвержденной руководителем организации или лицом, назначенным руководителем организации ответственным за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты в организации.

Проведение вводного противопожарного инструктажа завершается проверкой соответствия знаний и умений требованиям, предусмотренным программой вводного противопожарного инструктажа, которую осуществляет лицо, проводившее противопожарный инструктаж, либо иное лицо, назначенное руководителем организации, в соответствии с порядком обучения лиц мерам пожарной безопасности.

Лица, показавшие неудовлетворительные результаты проверки соответствия знаний и умений требованиям, предусмотренным программой вводного противопожарного инструктажа, по итогам проведения противопожарных инструктажей, к осуществлению трудовой (служебной) деятельности в организации не допускаются до подтверждения необходимых знаний и умений.

2. Перечень основных вопросов проведения вводного противопожарного инструктажа

1. Общие сведения о специфике пожарной и взрывопожарной опасности объектов защиты (зданий, сооружений, помещений, транспортных средств, грузов, технологических установок, оборудования, агрегатов) организации, территории, земельного участка.

2. Содержание территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных и аварийных путей и выходов, систем предотвращения пожара и противопожарной защиты.

3. Статистика, причины и последствия пожаров на объектах защиты организации.

4. Права и обязанности лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, в области пожарной безопасности. Ответственность лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, за нарушение обязательных требований пожарной безопасности.

5. Основные положения законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности. Правила противопожарного режима в Российской Федерации . Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности, утвержденный руководителем организации.

6. Общие меры по предотвращению и тушению пожаров на объектах защиты организации. Система обеспечения пожарной безопасности: система предотвращения пожара и противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

7. Обязанности и порядок действий лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, при обнаружении пожара или признаков горения на объектах защиты организации, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции, электроустановок и электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня, пользовании системами, средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации имущества и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаробезопасное состояние всех помещений (подразделения), рабочего места.

3. Перечень отдельных вопросов для проведения вводного противопожарного инструктажа

Воспитатель, педагог

2.1. В случае возникновения пожара – воспитатель, младший воспитатель, педагог, инструктор (далее по тексту - педагог), находящийся в кабинете (группе), несет полную ответственность за воспитанников. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть, администрации Учреждения, при срабатывании звукового сигнала педагог обязан:

- не поддаваться панике самому и успокоить детей;

- потребовать от воспитанников полной тишины в группе (кабинете);

- открыть двери спальных комнат (кабинета), выйти в коридор, не теряя из виду воспитанников, уточнить обстановку: нет ли задымления в коридоре, возможны ли вывод и эвакуация воспитанников, определить в какую сторону двигаться (в соответствии с планом эвакуации);

- спокойным голосом объявить детям об эвакуации, о цели и порядке построения, дать твердые указания на дальнейшие действия: личные вещи оставить на месте, напомнить о строгости соблюдения строя при движении по детскому дому;

- убедившись, что в колонне находятся все воспитанники группы, закрыть двери кабинета (спальни, группы) не на ключ;

- начать движение ускоренным шагом по Детскому дому к ближайшему, наиболее безопасному, выходу из здания, возглавляя группу;

- педагог следует впереди группы, поддерживая спокойствие и дисциплину.

Воспитанники одной группы должны держаться вместе и организованно идти по коридору не допуская, чтобы отдельные воспитанники обгоняли друг друга.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- открывать окна и двери, а также разбивать стекла во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещение или здание, следует закрывать за собой все двери и окна;

- оставлять воспитанников без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации.

Сторож, вахтер, администрация и др. работники

Примечание:

Все кто не присутствует в группе во время сигнала тревоги (например находятся в библиотеке, в актовом зале, в туалете, коридоре и т.п.), должны слушать распоряжения работника находящегося в помещении (медсестра, библиотекарь, музыкальный руководитель и др.), который сопроводит их на пункт сбора или присоединит их к любой другой группе начавшей экстренную эвакуацию. Покинув здание Детского дома, обязательно присоединиться к своей группе, на безопасной площадке _____________.

Особенности эвакуации в зимнеее время:

В холодное время года, надеть верхнюю одежду, а при сильном задымлении взять покрывало с собой. Если эвакуации экстренная - покинуть помещение без верхней одежды и укрыться в общежитии (во время передвижения не допускать возможные столпотворения и панику).

Перекличка:

Педагоги докладывают ответственному за пожарную безопасность в Детском доме (дежурному администратору) о наличии и количестве в строю эвакуируемых воспитанников, сообщив кто отсутствует и по какой причине.