УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Гамма»

____________ В.В.Тагилов

«01» марта 2023 г.

Программа внепланового инструктажа о внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации

Программа разработана в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2022 № 1885 "О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации".

В соответствии с п.17 Приказа МЧС России от 18.11.2021 № 806 Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности внеплановый противопожарный инструктаж проводится:

при введении в действие новых или внесении изменений в действующие нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные документы по пожарной безопасности, содержащие требования пожарной безопасности, применимые для организации;

при изменении технологического процесса производства, техническом перевооружении, замене или модернизации оборудования, инструментов, исходного сырья, материалов, а также изменении других факторов, влияющих на противопожарное состояние объектов защиты организации;

при нарушении лицами, осуществляющими трудовую или служебную деятельность в организации, обязательных требований пожарной безопасности, которые могли привести или привели к пожару;

в случае перерыва в осуществлении трудовой (служебной) деятельности более чем на 60 календарных дней перед началом осуществления трудовой (служебной) деятельности на объектах защиты организации, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности, а также у лиц, осуществляющих трудовую (служебную) деятельность в организации, связанную с охраной (зашитой) объектов и (или) имущества организации;

по решению руководителя организации или назначенного им лица.

Перечень вопросов программы внепланового инструктажа по пожарной безопасности

| № п/п | Наименование темы | Часы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие положения правил противопожарного режима в Российской Федерации | 0,25 |
| 2 | Строительно-монтажные и реставрационные работы | 0,25 |
| 3 | Требования к инструкции о мерах пожарной безопасности | 0,25 |
| 4 | Обеспечение объектов защиты первичными средствами пожаротушения | 0,25 |
| 5 | Нормы обеспечения переносными огнетушителями объектов защиты в зависимости от их категорий по пожарной и взрывопожарной опасности и класса пожара (за исключением автозаправочных станций) | 0,25 |
|  | Итого: | 1,25 |

Содержание программы

1. Общие положения правил противопожарного режима в Российской Федерации

Перечень объектов, на которые разрабатывается инструкция о мерах пожарной безопасности.

Обеспечение эксплуатации зданий, сооружений в соответствии с требованиями Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и (или) проектной документации.

Размещение информации с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации.

Обеспечение наличия и исправного состояния устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж.

Требования пожарной безопасности на объектах защиты.

Испытания пожарных лестниц металлических.

Ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты в электронном виде.

Форма ведения журнала эксплуатации систем противопожарной защиты.

Требования к запорам (замкам) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений.

Требования к размещению мебели и предметов на путях эвакуации.

Требования к размещению технологического, выставочного и другого оборудования, а также сидячих мест для ожидания на путях эвакуации.

Требования к использованию временной электропроводки.

Требования к исправности, своевременному обслуживанию и ремонту наружного противопожарного водоснабжения.

Требования к исправности, своевременному обслуживанию и ремонту внутреннего противопожарного водоснабжения.

2. Строительно-монтажные и реставрационные работы

Наблюдение за местом проведения огневых работ.

Применение средств видеонаблюдения за местом проведения огневых работ.

3. Требования к инструкции о мерах пожарной безопасности

Перечень должностных лиц, являющихся дежурным персоналом на объекте защиты.

4. Обеспечение объектов защиты первичными средствами пожаротушения

Определение типа пожарных щитов.

5. Нормы обеспечения переносными огнетушителями объектов защиты в зависимости от их категорий по пожарной и взрывопожарной опасности и класса пожара (за исключением автозаправочных станций)

Нормы обеспечения переносными огнетушителями объектов защиты в зависимости от их категорий по пожарной и взрывопожарной опасности и класса пожара (за исключением автозаправочных станций)

| Категория помещения по пожарной и взрывопожарной опасности | Класс пожара | Огнетушители с рангом тушения модельного очага |
| --- | --- | --- |
| А, Б, В1-В4 | A | 3A |
|  | B | 70B |
|  | C | 3A, 70B, С или 70B, С |
|  | D | D |
|  | E | 55B, С, E или 2A, 55В, С, E |
| Г, Д | A | 2A |
|  | B | 55B |
|  | C | 2A, 55B, С или 55B, С |
|  | D | D |
|  | E | 55B, С, E или 2A, 55B, С, E |
| Общественные здания | A | 2A |
|  | B | 55B |
|  | C | 2A, 55B, С или 55B, С |
|  | E | 55B, С, E или 2A, 55B, С, E |

Используемые нормативно-правовые акты

1. Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности».

2. Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».

3. Приказ МЧС России от 05.09.2021 № 596 «Об утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в области пожарной безопасности».

4 Постановление Правительства Российской Федерации от 24.10.2022 № 1885 "О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации".